ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial -

Pregão Eletrônico nº 5/2016

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

GRUPO DE ITENS ÚNICO:

| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QTD. MÁXIMA DO SUBITEM | VALOR UNITÁRIO DO SUBITEM R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adaptador para tomada de telecomunicações RJ45 em caixa sist. X |  |  | UNID. | 2.000 |  |  |
|  | Metro linear de cabo UTP 4 pares cat. 6 |  |  | M | 110.000 |  |  |
|  | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 |  |  | UNID. | 2.000 |  |  |
|  | Patch panel 24 portas cat. 6 |  |  | UNID. | 200 |  |  |
|  | Patch cord em cabo UTP flexível 1,5 m cat. 6 |  |  | UNID. | 2.000 |  |  |
|  | Adapter cable em cabo UTP flexível 2,5 m cat. 6 |  |  | UNID. | 2.000 |  |  |
|  | Metro linear da cabo UTP 4 pares categoria 6A |  |  | M | 5.000 |  |  |
|  | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A |  |  | UNID. | 200 |  |  |
|  | Patch panel descarregado angular 24 portas 19¨ x 1U |  |  | UNID. | 5 |  |  |
|  | Patch cord em cabo UTP 2,5 m categoria 6A |  |  | UNID. | 200 |  |  |
|  | Adapter cable em cabo UTP 4 m categoria 6A |  |  | UNID. | 50 |  |  |
|  | Guia de cabos 1U para racks de 19" |  |  | UNID. | 200 |  |  |
|  | Guia de cabos 2U para racks de 19" |  |  | UNID. | 50 |  |  |
|  | Placa de fechamento de 1U para racks de 19" |  |  | UNID. | 250 |  |  |
|  | Placa de fechamento de 2U para racks de 19" |  |  | UNID. | 200 |  |  |
|  | Bandeja fixa para rack 19" x 570 mm profundidade |  |  | UNID. | 35 |  |  |
|  | Kit de ventilação de teto para rack de 19", 570 mm de profundidade |  |  | UNID. | 20 |  |  |
|  | Calha com 8 tomadas elétricas com padrão de fixação em rack |  |  | UNID. | 50 |  |  |
|  | Parafuso philips com porca gaiola |  |  | UNID. | 4.000 |  |  |
|  | Caixa de alumínio antiderrapante 15 x 15 x 10 cm |  |  | UNID. | 50 |  |  |
|  | Caixa de alumínio antiderrapante 20 x 20 x 10 cm |  |  | UNID. | 50 |  |  |
|  | Rack aberto 2 colunas padrão 19¨ e 44U |  |  | UNID. | 4 |  |  |
|  | Guia de cabos vertical fechado dupla face 44U |  |  | UNID. | 8 |  |  |
|  | Guia de cabos vertical fechado entre-rack 44U |  |  | UNID. | 8 |  |  |
|  | Bandeja superior para alta densidade para rack |  |  | UNID. | 8 |  |  |
|  | Bandeja inferior para alta densidade para rack |  |  | UNID. | 8 |  |  |
|  | Rack fechado 4 colunas padrão 19¨ e 44U |  |  | UNID. | 10 |  |  |
|  |  | Modulo Sala Segura 17,76 M² (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Sistema de Energia Ininterrupta - nobreak (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Sistema de Ar Condicionado de Precisão (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 2 |  |  |
|  |  | Sistema de Controle de Acesso (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Piso elevado (conforme especificação técnica do Anexo I) | M² |  | 50 |  |  |
|  |  | Sistema de Detecção e Combate a Incêndio (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Sistema de Monitoramento do Ambiente (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Sistema de Circuito Fechado de TV (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Sistema de Segurança - Alarme de Intrusão (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Switch Core - Tipo I (Núcleo Central) | UNID. |  | 2 |  |  |
|  |  | Módulo Conversor Óptico SFP padrão 1000BASE-SX - Tipo I | UNID. |  | 30 |  |  |
|  |  | Módulo Conversor Óptico SFP padrão 10GBASE-SR - Tipo II | UNID. |  | 10 |  |  |
|  |  | Tomadas para racks e equipamentos da Sala de Servidores (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 20 |  |  |
|  |  | Alimentadores dos racks e prumada elétrica (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 20 |  |  |
|  |  | Chave de transferência estática "static transfer” switch- STS (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 2 |  |  |
|  |  | Sistema de Iluminação da Sala de Servidores (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 2 |  |  |
|  |  | Sistema de Iluminação de Emergência (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 10 |  |  |
|  |  | PDU para rack de servidores (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 4 |  |  |
|  |  | Infraestrutura e distribuição elétrica para iluminação e tomadas de uso geral (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Infraestrutura e distribuição elétrica para equipamentos de climatização da sala telecom/nobreak (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 4 |  |  |
|  |  | Infraestrutura e distribuição elétrica para equipamentos de climatização da sala dos servidores (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 2 |  |  |
|  |  | Sistema de Aterramento (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Instalação de metro linear de cabo metálico UTP rede cat. 6 ou 6A de 4 pares, incluindo materiais necessários para o lançamento (fita isolante, fita crepe, sondas, etc.) em eletrocalhas, eletrodutos ou canaletas plásticas / metálicas (não inclui o cabo) | M |  | 115.000 |  |  |
|  |  | Implantação de ponto de rede cat. 6 ou 6A implantado utilizando concentração em rack. Os serviços incluem: conectorizações em ambas as extremidades (tomada RJ45, patch panel ou bloco), com fornecimento dos seguintes materiais: abraçadeiras plásticas, velcro, parafusos, conduletes, caixas de sobrepor, caixas office box, incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (4 por ponto) (não Inclui tomadas, patch panel ou blocos) | UNID. |  | 2.100 |  |  |
|  |  | Serviço de organização de rack em lotes de até 10 pontos de rede, sendo executado identificação dos racks | UNID. |  | 105 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de metro linear de canaleta 110 x 20 com fornecimento de todos os acessórios diversos (cotovelo interno/externo, luva, tampa de extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e parafusos) | M |  | 500 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de metro linear de canaleta 50 x 20 com fornecimento de todos os acessórios diversos (cotovelo interno/externo, luva, tampa de extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e parafusos) | M |  | 500 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de metro linear de canaleta 80 x 50 com fornecimento de todos os acessórios diversos (cotovelo interno/externo, luva, tampa de extremidade, caixa derivação, fita dupla face, bucha e parafusos) | M |  | 3.000 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de metro linear de eletroduto galvanizado de 1” e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos | M |  | 1.000 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de metro linear de eletroduto galvanizado de 2” e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos | M |  | 500 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de sealtube com alma de aço de 1" e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeiras galvanizadas 1", bucha parafuso e arruela de alumínio 1", conector giratório 1" e condulete universal 1" | M |  | 200 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de sealtube com alma de aço de 2" e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeiras galvanizadas 2", bucha parafuso e arruela de alumínio 2", conector giratório 2" e condulete universal 2" | M |  | 100 |  |  |
|  |  | Fornecimento e instalação de metro linear de eletrocalha galvanizada lisa de 200 x 100 mm e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: septo divisor, emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, curva vertical, curva 90o, vergalhão, parafusos, porca e arruela | M |  | 1.000 |  |  |
|  |  | Mão de obra eventual de técnico para execução de serviços de rede (homem hora) - Tal técnico deverá estar apto para fazer levantamento de demandas, especificar projeto de rede e instalar equipamentos ativos de rede (horário comercial) | HH |  | 1.000 |  |  |
|  |  | Mão de obra eventual de técnico para execução de serviços de rede (homem hora) - Tal técnico deverá estar apto para fazer levantamento de demandas, especificar projeto de rede e instalar equipamentos ativos de rede (fora do horário comercial) | HH |  | 200 |  |  |
|  |  | Mão de obra (homem hora) para instalação de materiais de rede lógica e elétrica (horário comercial) | HH |  | 3.000 |  |  |
|  |  | Mão de obra (homem hora) para instalação de materiais de rede lógica e elétrica (fora do horário comercial) | HH |  | 1.000 |  |  |
|  |  | Serviços especializados para configuração e implantação de switch core - tipo I | UNID. |  | 2 |  |  |
|  |  | Treinamento (conforme especificação técnica do Anexo I) | UNID. |  | 1 |  |  |
|  |  | Projeto Executivo sem fornecimento de planta baixa pelo cliente (por formato A1 equivalente) | UNID. |  | 10 |  |  |
|  |  | Projeto Executivo com fornecimento de planta baixa pelo cliente (por formato A1 equivalente) | UNID. |  | 10 |  |  |
|  |  | As-built sem fornecimento de planta baixa pelo cliente (por formato A1 equivalente) | UNID |  | 10 |  |  |
|  |  | As-built com fornecimento de planta baixa pelo cliente (por formato A1 equivalente) | UNID |  | 10 |  |  |
|  |  | Instalação e/ou recomposição de forro (conforme especificação técnica do Anexo I) | M² |  | 40 |  |  |
|  |  | Emassamento e pintura com tinta látex acrílica, inclusive selador em paredes internas e forros (conforme especificação técnica do Anexo I) | M² |  | 80 |  |  |
|  |  | Tijolo de concreto celular | UNID. |  | 200 |  |  |
|  |  | Construção de alvenaria | M² |  | 40 |  |  |
|  |  | Limpeza geral na área de realização dos serviços | HH |  | 300 |  |  |
|  |  | Manutenção periódica (preventiva e corretiva) de todos sistemas da sala de servidores, conforme especificação técnica do Anexo I | Mês |  | 48 |  |  |
| VALOR TOTAL / GLOBAL DO GRUPO DE ITENS ÚNICO (R$) —› |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante