ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial -

Pregão Eletrônico nº 9/2016

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

______________________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | MARCA | QUAN-TIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Abraçadeira de nylon, pacotes com 100 unidades, tamanho aproximado de 25 cm x 3,5 mm de largura. Cor: preta ou branca, referência Hellermann T25LL. | UNID |  | 5 |  |  |
| 02 | Barra de Conectores Sindal (Tipo Régua Bornes) Para cabo 6 mm² (plástico ou cerâmica). | UNID |  | 03 |  |  |
| 03 | Barra de Conectores Sindal (Tipo Régua Bornes) Para cabo 10 mm² (plástico ou cerâmica). | UNID |  | 03 |  |  |
| 04 | Base Completa para fusíveis retardado do diazed 50 A. Tipo de fixação da base: Trilho DIN. | UNID |  | 43 |  |  |
| 05 | Botoeira Liga e desliga (botões na cor: Verde e Vermelha). Diâmetro aproximado: 29mm. | UNID |  | 10 |  |  |
| 06 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama; para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas. Cor: azul. Referência Prysmian. | METRO |  | 500 |  |  |
| 07 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. | METRO |  | 200 |  |  |
| 08 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama. Cor: verde. Para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. | METRO |  | 400 |  |  |
| 09 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. | METRO |  | 400 |  |  |
| 10 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. | METRO |  | 700 |  |  |
| 11 | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. | METRO |  | 100 |  |  |
| 12 | Cabo sintenax antichama de 2,5 mm², na cor azul. | METRO |  | 100 |  |  |
| 13 | Cabo sintenax antichama de 4,0 mm², na cor azul. | METRO |  | 100 |  |  |
| 14 | Cabo telefônico CI 50 X 6 pares. Condutores de cobre com isolamento em polietileno, blindagem em alumínio e revestimento com capa de PVC. | METRO |  | 200 |  |  |
| 15 | Cabo telefônico CI 50 X 10 pares. Condutores de cobre com isolamento em polietileno, blindagem em alumínio e revestimento com capa de PVC. | METRO |  | 200 |  |  |
| 16 | Cabo UTP, 4 pares, categoria 5e, caixa com 305 metros, cor azul. | CAIXA c/305 m |  | 2 |  |  |
| 17 | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. | METRO |  | 100 |  |  |
| 18 | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros, referências Elesys AP4 e Dutoplast. | UNID |  | 100 |  |  |
| 19 | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 20 mm x 2,10 metros, referência Schneider Electric Dexson. | UNID |  | 100 |  |  |
| 20 | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 32 mm x 2,10 metros com divisória, referência Pial 300 60. | UNID |  | 50 |  |  |
| 21 | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 20 mm x 50 mm x 2,10 metros, com divisórias. Ref.: Pial 30024. | UNID |  | 30 |  |  |
| 22 | Contator 10A/240V. compatível com Siemens 3TH 2022-0AN1/ | UNID |  | 02 |  |  |
| 23 | Contator 10A/240V. compatível com Siemens 3TH 2031-0AN1/ | UNID |  | 02 |  |  |
| 24 | Contator 40A/240V, compatível com Siemens 3TH 1025-1A/ | UNID |  | 02 |  |  |
| 25 | Contator referencia: Weg CW177, 3RT10-56. | UNID |  | 02 |  |  |
| 26 | Contator com contato auxiliar 1NO. Referência: Schneider LC1 E 1810 | UNID |  | 02 |  |  |
| 27 | Disjuntor Bifásico, compatível com Siemens 5sx22 | UNID |  | 01 |  |  |
| 28 | Disjuntor compatível com Siemens Sirius 3RV 1024 – 4DA10 com teste trip e contatos auxiliares: 2 NO + 2 NC. Escala 20 a 25 A. | UNID |  | 02 |  |  |
| 29 | Disjuntor termomagnético padrão Nema, corrente nominal de 175A, tensão de 415 Vca, 3 pólos e dimensões (mm) de A x L x P = 167 X 105 X 66.7. Referência GE TQD 34175. | UNID |  | 01 |  |  |
| 30 | Disjuntor Termomagnético trifásico 500A/240VAC/42KA | UNID |  | 01 |  |  |
| 31 | Disjuntor Termomagnético trifásico 400A/240VAC/42KA | UNID |  | 01 |  |  |
| 32 | Fio fdg, estanhado, para jump telefônico, 2 x 0,50mm², na cor laranja e preta. | METRO |  | 500 |  |  |
| 33 | Fusível diazed retardado 50A/500V/50KA | UNID |  | 20 |  |  |
| 34 | Globo esférico, em vidro transparente, dimensão aproximada de 20 cm, e boca de 10cm, para iluminação no teto. Ref: Luvidarte, 5720 | UNID |  | 03 |  |  |
| 35 | Globo esférico, em vidro branco brilhante, dimensão aproximada de 20 cm, e boca de 10cm, para iluminação no teto. Ref: Luvidarte, 5720 | UNID |  | 03 |  |  |
| 36 | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. | UNID |  | 20 |  |  |
| 37 | Interruptor simples de 2 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. | UNID |  | 15 |  |  |
| 38 | Interruptor simples de 3 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. | UNID |  | 20 |  |  |
| 39 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, temperatura de cor igual ou maior que 4000K, 15 W, 110/127 V, para base E-27. | UNID |  | 20 |  |  |
| 40 | Lâmpada fluorescente compacta, 25 W, tensão de 220V. | UNID |  | 10 |  |  |
| 41 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, temperatura de cor igual ou maior que 4000K, 34 W ou 35 W,110/127 V, para base E-27. | UNID |  | 40 |  |  |
| 42 | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e temperatura de cor de 4000K, diâmetro de aproximadamente 26 mm. | UNID |  | 200 |  |  |
| 43 | Lâmpada fluorescente 40 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e temperatura de cor de 4000K, diâmetro de aproximadamente 38 mm. | UNID |  | 100 |  |  |
| 44 | Lâmpada fluorescente H0 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e temperatura de cor de 4000K, diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. | UNID |  | 500 |  |  |
| 45 | Luminária autônoma de emergência, alimentação 127V 50/60HZ, bateria de líthium: 3,7v, 1,3Ah recarregável, selada e sem manutenção. Incluindo 30 leds, autonomia de até 8 horas, potencia de 2w. Ref: Minaslux | UNID |  | 50 |  |  |
| 46 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 30 |  |  |
| 47 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 28 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 15 |  |  |
| 48 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 40 |  |  |
| 49 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 100 |  |  |
| 50 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 20 |  |  |
| 51 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 28 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência ECP e OSRAM. | UNID |  | 25 |  |  |
| 52 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 50 |  |  |
| 53 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 30 |  |  |
| 54 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | UNID |  | 100 |  |  |
| 55 | Relé Fotoelétrico tensão de 127V e potência aproximada de 1000W. | UNID |  | 10 |  |  |
| 56 | Relé de sobrecarga Escala: 50 a 100 A. (Com Reset). Referência Funas 958DA 32A. | UNID |  | 01 |  |  |
| 57 | Relé de falta de fase Digimec DPG-1 | UNID |  | 01 |  |  |
| 58 | Relé de tempo para partida estrela – triângulo referência Digimec modelo DTS-1 220 Volts. Fixação por trilho. Escala: 6 a 30 segundos. Contatos 15 e 16 NC para estrela; 25 e 26 NC para triângulo e 18 e 28 NO. | UNID |  | 02 |  |  |
| 59 | Relés de tempo partida estrêla-triângulo (YA). Escala: 0 a 60 segundos Siemes 7 PU 06 | UNID |  | 02 |  |  |
| 60 | Relé de Tempo Escala 0 a 30 segundos, referência WEG e DIGIMEC. | UNID |  | 03 |  |  |
| 61 | Relé Falta de fase Contatos: NF- 12; NO= 14; C=11 (Com ajuste de sensibilidade + e -). Referência: Siemens. 3VG 04 40-0 AM 07 220VCA. | UNID |  | 02 |  |  |
| 62 | Relé de tempo. Escala: 0 a 60 segundos. Referência Siemens 7PU00. | UNID |  | 02 |  |  |
| 63 | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, tamanho 19 mm X 20 metros e espessura mínima de 0,19 mm, com certificado do INMETRO, de acordo com a norma NBR 5037, referência Scotch 33+. | UNID |  | 50 |  |  |
| 64 | Sinaleiro completo para quadro elétrico de baixa tensão. Voltagem do quadro: 220V. Ø 21mm | UNID |  | 10 |  |  |
| 65 | Terminal argola para cabo 1,5 mm². | UNID |  | 200 |  |  |
| 66 | Terminal de Argola para Cabo: 4,0 mm² | UNID |  | 200 |  |  |
| 67 | Terminal de Argola para Cabo: 6,0 mm² | UNID |  | 200 |  |  |
| 68 | Terminal de Argola para Cabo: 10,0 mm². | UNID |  | 200 |  |  |
| 69 | Terminal de Forquilha para cabo: 1.5 mm² | UNID |  | 200 |  |  |
| 70 | Terminal de Forquilha para cabo: 4,0 mm². | UNID |  | 200 |  |  |
| 71 | Terminal de Forquilha para cabo: 6,0 mm². | UNID |  | 200 |  |  |
| 72 | Terminal de Pino para cabo 1,5 mm². | UNID |  | 200 |  |  |
| 73 | Terminal de Pino para cabo 4,0 mm². | UNID |  | 200 |  |  |
| 74 | Terminal de Pino para cabo 6,0 mm². | UNID |  | 200 |  |  |
| 75 | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 10 A, em termoplástico preto, sem placa. | UNID |  | 100 |  |  |
| 76 | Tomada sistema X para telefone, tipo rj11 e caixa em termoplástico branco ou bege. | UNID |  | 100 |  |  |
| 77 | Transformador de tensão, pequeno - entrada 220V saída 24V. | UNID |  | 10 |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante