ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 13/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| Item Nº | Bem/Serviço | Quant. | Unid. | Marca | Preço unitário | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor azul, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1200 | M |  |  |  |
| 2 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor branca, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 3 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 4 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor verde, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 5 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor vermelha, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 6 | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor azul, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 7 | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor branca, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 8 | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 9 | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor verde, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 10 | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor vermelha, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 1000 | M |  |  |  |
| 11 | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor azul, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 100 | M |  |  |  |
| 12 | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor branca, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 100 | M |  |  |  |
| 13 | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 100 | M |  |  |  |
| 14 | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor verde, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 100 | M |  |  |  |
| 15 | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor vermelha, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada ref (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex ou equivalente | 100 | M |  |  |  |
| 16 | Cabo PP 3x 2,5 mm². Ref: Afumex, conduspar, Pirelli ou equivalente | 300 | M |  |  |  |
| 17 | Cabo PP 3x 4,0 mm². Ref: Afumex, conduspar, Pirelli ou equivalente | 100 | M |  |  |  |
| 18 | Cabo PP 3x 6,0 mm². Ref: afumex, conduspar, Pirelli ou equivalente | 100 | M |  |  |  |
| 19 | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros, referências Elesys AP4 e Dutoplast ou equivalente | 80 | Un |  |  |  |
| 20 | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho aproximado de 12 a 13 mm de altura, 20 mm de largura e aproximadamente 2 metros de comprimento, incluindo adesivo para fixação. Ref: Schneider Electric Dexson DXN10041; Pial 30802ADX ou equivalente | 100 | Un |  |  |  |
| 21 | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho aproximado de 12 a 16 mm de altura, 32 mm de largura e aproximadamente 2 metros de comprimento com divisória, Ref: Pial 30060X; Schneider Dexson- DXN 10121 ou equivalente | 100 | Un |  |  |  |
| 22 | Canaleta sistema X, na cor branca, dimensões aproximadas 16 a 25mm de altura, 40 mm de largura e 2 metros comprimento, incluindo adesivo para fixação e divisórias. Ref.: Pial 30062 ADX, Schneider Dexson DXN 10161 ou equivalente | 40 | Un |  |  |  |
| 23 | Conector múltiplo 12 vias, isolação em polietileno ou nylon, tensão 250V, 10 a 15A, para cabos de 1,5mm². Ref: Sindal; Tramontina; Fame ou equivalente | 50 | Un |  |  |  |
| 24 | Condulete “tipo LB, fabricado em alumínio, sem rosca, bitola de 1/2”, incluindo tampa cega. Ref: Tramontina, Daisa ou equivalente | 1 | Un |  |  |  |
| 25 | Condulete “tipo L, fabricado em alumínio, sem rosca, bitola de 1/2”, incluindo tampa cega. Ref: Tramontina, Daisa ou equivalente | 3 | Un |  |  |  |
| 26 | Condulete “tipo T, fabricado em alumínio, sem rosca, bitola de 1/2”, incluindo tampa cega. Ref: Tramontina, Daisa ou equivalente | 1 | Un |  |  |  |
| 27 | Condulete “tipo L, fabricado em alumínio, sem rosca, bitola de 1”, incluindo tampa cega. Ref: Tramontina, Daisa ou equivalente | 2 | Un |  |  |  |
| 28 | Condulete “tipo LB, fabricado em alumínio, sem rosca, bitola de 1”, incluindo tampa cega. Ref: Tramontina, Daisa ou equivalente | 2 | Un |  |  |  |
| 29 | Conjunto de interruptor 1 tecla simples 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Zeffia 680100 , Pial Plus, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 30 | Conjunto de interruptor 1 tecla, paralelo 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs:, Pial Zeffia 680105 , Pial Plus, Schneider. | 20 | Un |  |  |  |
| 31 | Conjunto de 2 interruptores simples 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Zeffia 680101, Pial Plus, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 32 | Conjunto de 2 interruptores paralelos 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Zeffia 680106, Pial Plus, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 33 | Conjunto de 3 interruptores simples 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Zeffia 680102, Pial Plus, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 34 | Conjunto de 1 interruptor simples mais uma tomada 2P+T padrão Brasileiro 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Zeffia 680112, Pial Plus, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 35 | Conjunto de 3 interruptores bipolar simples 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia 680153+680183, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 36 | Conjunto de 1 interruptor bipolar paralelo 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 37 | Conjunto de 2 interruptores bipolar paralelo 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 38 | Conjunto de 1 interruptor bipolar simples mais uma tomada 2P+T padrão Brasileiro 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia 680153+680160+680182, Schneider ou equivalente | 10 | Un |  |  |  |
| 39 | Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia 680110, Schneider ou equivalente | 200 | Un |  |  |  |
| 40 | Conjunto de 2 tomadas 2P+T padrão brasileiro 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia 680111, Schneider ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 41 | Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia 680120, Schneider ou equivalente | 40 | Un |  |  |  |
| 42 | Conjunto de 2 tomadas 2P+T padrão brasileiro 20A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Pial Plus, Pial Zeffia (2x)680161))+680182, Schneider ou equivalente | 40 | Un |  |  |  |
| 43 | Conjunto de 1 tomada tipo rj 11 para telefone, linha modular incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Ref: 680181+680156; Schneider ou equivalente | 200 | Un |  |  |  |
| 44 | Conjunto de 2 tomadas tipo rj 11 para telefone, linha modular incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Ref: Pial Zeffia 680126; Schineider ou equivalente | 40 | Un |  |  |  |
| 45 | Conjunto de 3 tomadas tipo rj 11 para telefone, linha modular incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Ref: Pial Zeffia (3x)680156))+680183; Schneider ou equivalente | 40 | Un |  |  |  |
| 46 | Contator trifásico 220V, 25A um contato auxiliar normalmente aberto. Ref: Weg, Schneider, Siemens. | 06 | Un |  |  |  |
| 47 | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,0 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca | 600 | M |  |  |  |
| 48 | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca | 600 | M |  |  |  |
| 49 | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca | 300 | M |  |  |  |
| 50 | Curva 90º, para eletroduto Pvc rígido de 1” na cor preta. Ref: Tigre, Amanco. Ref: Tramontina, Daisa ou equivalente | 4 | Un |  |  |  |
| 51 | Fita dupla face, de adesivo acrílico, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. Referência: 3M, Cremer , Norton ou equivalente | 120 | Un |  |  |  |
| 52 | Interruptor simples 10A – 250V Ref. Pial Legrand sistema “X”- 675000 ou equivalente | 60 | Un |  |  |  |
| 53 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, temperatura de cor igual ou maior que 4000K, 15 W, 110/127 V, para base E-27 | 50 | Un |  |  |  |
| 54 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, temperatura de cor igual ou maior que 4000K, 15 W, 220 V, para base E-27. | 15 | Un |  |  |  |
| 55 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, temperatura de cor igual ou maior que 4000K, 25 W, 220 V, para base E-27. | 15 | Un |  |  |  |
| 56 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, temperatura de cor igual ou maior que 4000K, 34 ou 35 W, 110/127 V, para base E-27. | 50 | Un |  |  |  |
| 57 | Lâmpada fluorescente tubular 14 W, com fluxo luminoso nominal de 1200 lumens, diâmetro de aproximadamente 16 mm, temperatura de cor igual a 4000K para base tipo T5. Ref:Osram SL14w/840 ou equivalente | 100 | Un |  |  |  |
| 58 | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e temperatura de cor de 4000K, diâmetro de aproximadamente 26 mm. Ref: Philips ou equivalente | 100 | Un |  |  |  |
| 59 | Lâmpada fluorescente 40 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e temperatura de cor de 4000K, diâmetro de aproximadamente 38 mm. Ref: Philips ou equivalente | 100 | Un |  |  |  |
| 60 | Lâmpada fluorescente H0 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e temperatura de cor de 4000K, diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. Ref: Philips ou equivalente | 300 | Un |  |  |  |
| 61 | Luminária de sobrepor, corpo de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho, Dimensões aproximadas(mm) AxLxP, 70x310x1325. Equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 2 lâmpadas fluorescentes T8 a T10 de 32 a 40W. Ref: CS-687 2x32/36/40W; Itaim 3001.232.30B; Lumicenter CAA01-S232 ou equivalente | 10 | Un |  |  |  |
| 62 | Luminária de sobrepor, corpo chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza; Dimensões aproximadas (mm) AxLxP, 55x268x760. Equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos 65contatos, para 2 lâmpadas fluorescentes T8 a T10 de 16 a 20W. Ref: Carolino CS-632 2x16/18/20W; Itaim 3320.216.30B; Lumicenter CAN 01- S216 ou equivalente | 08 | Un |  |  |  |
| 63 | Luminária de sobrepor, corpo chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza; Dimensões aproximadas(mm) AxLxP, 55x268x1370. Equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 2 lâmpadas fluorescentes T8 a T10 de 32 a 40W.Ref: Carolino CS-632 2x32/36/40W; Itaim 3320.232.30B; Lumicenter CAN01 – S232 ou equivalente | 15 | Un |  |  |  |
| 64 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 65 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 28 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | 20 | Un |  |  |  |
| 66 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | 70 | Un |  |  |  |
| 67 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | 150 | Un |  |  |  |
| 68 | Reator eletrônico alto fator de potência, partida rápida, 2x14w, multitensão 100-240V, 60Hz. Ref: TRANCIL RET 2x14 HI-TECH; Margírius MG2X14-autovolt ou equivalente | 100 | Un |  |  |  |
| 69 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | 30 | Un |  |  |  |
| 70 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 28 W, 127 V. T.H.D. < 10%. Phillips ou equivalente | 30 | Un |  |  |  |
| 71 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. | 100 | Un |  |  |  |
| 72 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | 50 | Un |  |  |  |
| 73 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips ou equivalente | 200 | Un |  |  |  |
| 74 | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V, com capacitor e ignitor, ref. Phillips ou equivalente | 10 | Un |  |  |  |
| 75 | Relé fotoelétrico, tensão de 110 a 220Vca (bivolt) e potencia aproximada de 1.000 Va. | 10 | Un |  |  |  |
| 76 | Relé de sobrecarga escala aproximada de 15 a 25A, 220V Trifásico Ref: Weg, Schneider, Siemens Phillips ou equivalente | 06 | Un |  |  |  |
| 77 | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, classe A, para uso profissional, tamanho 20 metros de comprimento, 19 mm de largura e espessura mínima de 0,18 mm, com certificado do INMETRO, e de acordo com a norma NBR NM 60454-3-1. Ref: Scotch 33+, Prysmian P44, Eletromar Pro20, Tigre Profissional Classe A. ou equivalente | 120 | Un |  |  |  |
| 78 | Soquete rabicho para lâmpada fluorescente até 40W - Mavel ou equivalente | 100 | Un |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante