ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 31/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| LOTE Nº | ITEM Nº | BEM/SERVIÇO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Adaptação no duto principal, com ramificação de duto de ar condicionado, com fornecimento dos materiais, conforme especificações e medidas definidas nos documentos anexos a este TR: Relatório Técnico, Memorial descritivo e Projeto. | Unid | 1 |  |  |
| 1 | 02 | Instalação de grelha de insuflamento, com fornecimento dos materiais, conforme especificações e medidas definidas nos documentos anexos a este TR: Relatório Técnico, Memorial descritivo e Projeto. | Unid | 1 |  |  |
| 1 | 03 | Instalação de caixa plenum, conforme especificações e medidas definidas nos documentos anexos a este TR: Relatório Técnico, Memorial descritivo e Projeto. | Unid | 1 |  |  |
| 1 | 04 | Instalação de adaptador para duto com registro, conforme especificações e medidas definidas nos documentos anexos a este TR: Relatório Técnico, Memorial descritivo e Projeto. | Unid | 1 |  |  |
| 1 | 05 | Fornecimento e colocação de rebites e parafusos, de forma a atender as definições dos documentos anexos a este TR: Relatório Técnico, Memorial descritivo e Projeto. | Unid | 1 |  |  |
| 1 | 06 | Aplicação de silicone, com fornecimento do material, de forma a atender as definições dos documentos anexos a este TR: Relatório Técnico, Memorial descritivo e Projeto. | Unid | 1 |  |  |
| 1 | 07 | Para verificação do funcionamento do sistema, após a intervenção, deverão ser realizados testes e aferições finais, por meio de: - medição da vazão de ar no Fancoil; - avaliação da vazão de ar na grelha de insuflamento; - medição de temperatura de insuflamento e temperatura ambiente. | Unid | 1 |  |  |
| 1 | 08 | Emissão e entrega de Relatório Técnico dos serviços realizados, que demonstre o atendimento ao exposto nos documentos anexos a este TR: Relatório Técnico, Memorial descritivo e Projeto. | Unid | 1 |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO GRUPO |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante