ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 64/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| Item Nº | Bem/Serviço | Qnt. | Unidade | Marca | Preço unitário | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo elétrico de cobre flexível, 35,00mm², isolamento PVC-A 70 °C BWF - Composto termoplástico de policloreto de vinila, com características especiais quanto à não-propagação e autoextinção do fogo, para tensão de 750V, 70ºC de acordo com a norma ABNT NBR 5410 atualizada, NBR 13248 e NBR 13570. Ref: Condumax, Pirelli, Prysmian ou equivalente | 20 | Metros |  |  |  |
| 2 | Programador Digital Horas/ Dia/Semana -Tensão: 220 VCA – 50 / 60 Hz; -Temperatura ambiente de operação: TA= 0 a 40ºC; -Consumo próprio máximo: 0,7 Watts; -Até 16 programações: 8 para ON e 8 para OFF; • -Tipos de programações: Horária (horas, minutos e segundos), diária e semanal; • -Fixação: trilho DIN 35 mm; -Bateria interna: Ni-MH 1,2 V / 80 mAh – recarregável; -Fator de deslocamento indutivo: > 0,5 ( Fp > 0,5 – Thd < 10%); Ref.: Exatron (TMD2IND) ou equivalente | 05 | Unidade |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante