ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 65/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| ITEM Nº | BEM/SERVIÇO | QUANT | UNID | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Condicionador de ar Split High Wall (parede) 9.000 BTU’s, com tecnologia Inverter, ciclo frio, tensão 220v, gás R-410A, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, função swing, baixo nível de ruído, selo INMETRO e PROCEL com classificação A. Características adicionais: Instalação inclusa; distância aproximada entre a Evaporadora e a Condensadora: 3 (três) metros, em cada um dos equipamentos, podendo ter uma variação desta distância em até 20% (vinte por cento). Toda instalação, tubulações, suportes e ou alvenaria correrá por conta empresa. | 3 | Unid. |  |  |  |
| 2 | Condicionador de ar Split piso teto 18.000 BTU’s, com tecnologia Inverter, ciclo frio, tensão 220v, gás R-410A, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, função swing, baixo nível de ruído, selo INMETRO e PROCEL com classificação A. Características adicionais: Instalação inclusa; distância aproximada entre a Evaporadora e a Condensadora: 8 (oito) metros, podendo ter uma variação desta distância em até 20% (vinte por cento). Toda instalação, tubulações, suportes e ou alvenaria correrá por conta empresa. | 1 | Unid. |  |  |  |
| 3 | Condicionador de ar Split High Wall (parede) 12.000 BTU’s, com tecnologia Inverter, ciclo frio, tensão 220v, gás R-410A, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, função swing, baixo nível de ruído, selo INMETRO e PROCEL com classificação A. Características adicionais: Instalação inclusa; distância aproximada entre a Evaporadora e a Condensadora é de 6 (metros), podendo ter uma variação desta distância em até 20% (vinte por cento) . Toda instalação, tubulações, suportes e ou alvenaria correrá por conta empresa. | 1 | Unid. |  |  |  |
| 4 | Condicionador de ar Split piso teto 18.000 BTU’s, com tecnologia Inverter, ciclo frio, tensão 220v, gás R-410A, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, função swing, baixo nível de ruído, selo INMETRO e PROCEL com classificação A.Comando de intertravamento e chave comutadora de 03 posições, (manual, automático e desligado) a ser instalado 17m do equipamento de ar condicionado, podendo ter uma variação desta distância em até 20% (vinte por cento). Características adicionais: Instalação inclusa; distância aproximada entre a Evaporadora e a Condensadora é de 6 (metros), podendo ter uma variação desta distância em até 20% (vinte por cento). Toda instalação, tubulações, suportes e ou alvenaria correrá por conta empresa. | 1 | Unid. |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante