## Modelo de proposta comercial
ANEXO V MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
(Preencher somente os campos em amarelo)
Razão social:
Nome fantasia:
CNPJ:
Inscr. Estadual:
Insc. Municipal:
Endereço:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:
DADOS BANCÁRIOS
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Prazo de entrega conforme condições do Termo de Referência.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 64, §3º, da Lei 8.666/93.
A presente proposta comercial está de acordo com todas as condições do Edital da Concorrência 03/2019
Condições de Pagamento:
As condições de pagamento são as descritas abaixo, constantes dos modelos de Minuta de Contrato / Contratação por nota de empenho disponíveis no Portal da CMBH, ressalvadas possíveis alterações descritas no Termo de Referência. Em caso de conflito entre as informações do Termo de Referência e as condições abaixo, prevalecerá o Termo de Referência.
O pagamento será efetuado por cobrança bancária em carteira sem vencimento, por depósito bancário ou por outro meio que vier a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido formal e justificado da CONTRATADA, após a execução do objeto e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da data da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais disposições deste termo.
A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de vencimento pré-estabelecida.
Penalidades:
Pela inexecução total ou parcial da contratação poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as sanções previstas na Portaria nº 16.707, de 25 de agosto de 2016 e alterações constantes do Termo de Referência. Em caso de conflito entre as informações do Termo de Referência e a Portaria prevalecerá o Termo de Referência.
Inexistência de proibição de contratar com a Administração Pública:
“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública”.
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
DEMONSTRATIVO BDI
Para preenchimento da tabela abaixo, a empresa deverá indicar nos campos específicos, os percentuais para os componentes do BDI, exceção àqueles referentes aos impostos, os quais não poderão ser alterados, observando os percentuais máximos definidos pelo Tribunal de Contas da União, conforme descrito no Acórdão 2622/2013.
Itens componentes do BDI |  |  | Percentual aplicado |  | Mínimo | Máximo
Administração Central (AC) |  |  |  |  | - | 4.84
Garantia + Seguro (G + S) |  |  |  |  | - | 0.8
Risco (R) |  |  |  |  | - | 1.18
Despesas Financeiras (DF) |  |  |  |  | - | 1.26
Lucro (L) |  |  |  |  | - | 7.3
Tributos * (I) |  | PIS (federal) | 0.65 | % | - | 7.15%
|  | Cofins (federal) | 3 | %
|  | ISS (municipal) | 3.5 | % (1)
|  | CPRB (federal) | 0 | %
|  | Total | 7.15 | %
TOTAL |  |  | 0 | % | ← BDI A SER ADOTADO
(1) De acordo com o art. 9º e art. 25 da Lei nº. 8.725/03 e com o art. 1º do Decreto Municipal nº 11.956/05, deve ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o limite de 30% do valor total da fatura. Para tal, o valor do material deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em decorrência da prestação do serviço. Desta forma, o percentual do ISSQN adotado como referência pela Câmara Municipal no quadro demonstrativo do BDI foi de 70% (5,00% x 70%), o que corresponde a 3,50% sobre o faturamento.
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme o Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
Verificação:
0 |  | ← limite 20,34% a 25,00%
7.7006 |  | ← RESULTADO AFERIDO (Respeitar o limite acima)
Resultado:
BDI Aplicado (percentual a ser utilizado no cálculo final da obra) -------------------------------------------> | [5 empty] | 0%
BDI Aferido (aplicação da equação considerando os percentuais adotados pela empresa) -------> | [5 empty] | 7.701%
O resultado de cálculo do BDI Aferido deverá respeitar o percentual máximo de 25,00% (vinte e cinco por cento), conforme recomendado no relatório do acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU 2622/2013 para obras do tipo “Construção de Edifícios”.
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de | [5 empty] | 70%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de |  |  |  | 5% | ← (limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
I = PIS + COFINS + ISS + CPRB
DADOS DO OBJETO
Lote nº | Item nº | Bem/Serviço | Quant. | Unid. | Preço Unitário | Preço Total
Único | SERVIÇOS COMUNS
|  | Mobilização/desmobilização |  |  |  | 0
| 1 | Mobilização e desmobilização de obra | 1 | UN |  | 0
|  | Instalações iniciais da obra |  |  |  | 0
| 2 | Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes h = 2,20m | 5 | M |  | 0
| 3 | Container 6,0 x 2,30 x 2,82m com isolamento térmico - escritório c/ ar condic. e sanitário completo | 3 | MÊS |  | 0
| 4 | Container 6,0 x 2,30 x 2,82m com isolamento térmico - depósito e ferramentaria com lavatório | 3 | MÊS |  | 0
| 5 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - conforme manual de identidade visual da PBH | 1 | UN |  | 0
|  | Diversos |  |  |  | 0
| 6 | Manual de uso, operação e manutenção das edificações para reforma e/ou ampliação de edificações existentes- área até 1.000m² | 1 | UN |  | 0
| 7 | As built de projetos | 10 | PR A1 |  | 0
|  | Administração local |  |  |  | 0
| 8 | Administração local | 1 | UN |  | 0
GUARITA
|  | Demolições |  |  |  | 0
| 9 | Locação da obra (gabarito) | 4.5 | M² |  | 0
| 10 | Demolição de passeio ou laje de concreto com equipamento, inclusive afastamento | 4.5 | M² |  | 0
| 11 | Remoção de pavimentação com pré-moldado de concreto | 2.58 | M² |  | 0
| 12 | Remoção de guarita móvel em fibra de vidro - existente | 1 | UN |  | 0
| 13 | Transporte de material de qualquer natureza carrinho de mão dmt <= 50m | 1.84 | M³ |  | 0
| 14 | Transporte de material demolido em caçamba (município: Belo Horizonte) | 1.84 | M³ |  | 0
| 15 | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - mecânica | 5 | M³ |  | 0
| 16 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão 2 km < dmt <= 5km (dentro do perímetro urbano) | 25 | M³xKM |  | 0
|  | Fundações |  |  |  | 0
| 17 | Regularização e compactação de terreno com placa vibratória | 12.48 | M² |  | 0
| 18 | Pintura com emulsão asfáltica | 9.8 | M² |  | 0
| 19 | Forma e desforma em tábuas de pinho (3x) | 1.89 | M² |  | 0
| 20 | Lastro de concreto magro | 0.69 | M³ |  | 0
| 21 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado fck >= 15 mpa, brita 1 | 1.47 | M³ |  | 0
| 22 | Corte, dobra e armação de aço ca-50 d <= 12,5mm | 101.9 | KG |  | 0
|  | Estrutura |  |  |  | 0
| 23 | Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, exclusive escoramento (3x) | 21.45 | M² |  | 0
| 24 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado fck >= 25 mpa, brita 1 e módulo de elasticidade conforme NBR 6118 | 1.56 | M³ |  | 0
| 25 | Escoramento tubular convencional tipo "a" (h = 2,11 à 3,20m) com acessórios para lajes e vigas maciças, exclusive transporte e montagem (aluguel mensal) | 1.68 | M³xMÊS |  | 0
| 26 | Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos a e b para vigas e lajes | 0.56 | M³ |  | 0
| 27 | Corte, dobra e armação de aço ca-60 | 37.4 | KG |  | 0
| 28 | Corte, dobra e armação de aço ca-50 d <= 12,5mm | 83 | KG |  | 0
|  | Alvenaria e divisórias |  |  |  | 0
| 29 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 10 cm, a revestir | 22.24 | M² |  | 0
| 30 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e = 10cm | 8.6 | M |  | 0
| 31 | Vergas retas concreto armado fck = 15 mpa | 0.13 | M³ |  | 0
| 32 | Contravergas retas concreto armado fck = 15 mpa | 0.11 | M³ |  | 0
|  | Esquadrias e ferragens |  |  |  | 0
| 33 | Fornecimento e assentamento de janela de aluminio, linha suprema acabamento anodizado, maximo-ar com contramarcos | 0.72 | M² |  | 0
| 34 | Vidro comum liso incolor, e = 6mm, colocada | 0.72 | M² |  | 0
| 35 | Fornecimento e assentamento de porta veneziana de alumínio, 1 folha de abrir | 1.26 | M² |  | 0
| 36 | Visor - vidro temperado fumê, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6mm | 3.3 | M² |  | 0
|  | Cobertura |  |  |  | 0
| 37 | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 35cm | 6 | M |  | 0
|  | Impermeabilização e isolamento térmico |  |  |  | 0
| 38 | Camada de regularização argamassa traço 1:3, espessura média 3,0cm | 6.27 | M² |  | 0
| 39 | Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada, e = 4mm - anti-raiz | 6.27 | M² |  | 0
| 40 | Proteção mecânica com areia e cimento e = 1,50cm | 6.27 | M² |  | 0
|  | Revestimentos |  |  |  | 0
| 41 | Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | 44.48 | M² |  | 0
| 42 | Chapisco de tetos com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | 3.3 | M² |  | 0
| 43 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia - parede e teto | 47.78 | M² |  | 0
|  | Pintura |  |  |  | 0
| 44 | Lixamento de pintura de parede | 22.24 | M² |  | 0
| 45 | Lixamento de pintura de tetos | 3.3 | M² |  | 0
| 46 | Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador | 44.48 | M² |  | 0
| 47 | Preparação para pintura em tetos, pva/acrílica com fundo selador | 3.3 | M² |  | 0
| 48 | Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos com massa corrida pva, exclusive fundo selador | 22.24 | M² |  | 0
| 49 | Pintura acrílica, em tetos, 2 demãos com massa corrida pva, exclusive fundo selador | 3.3 | M² |  | 0
| 50 | Pintura esmalte em superfícies galvanizadas, inclusive fundo antioxidante | 1.98 | M² |  | 0
| 51 | Pintura esmalte, 1 demão sobre rufos, calhas e condutores | 6 | M |  | 0
|  | Pisos |  |  |  | 0
| 52 | Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 2,50 cm | 3.3 | M² |  | 0
| 53 | Porcelanato polido 60 x 60cm, assentado com argamassa préfabricada de cimento colante | 3.3 | M² |  | 0
| 54 | Piso cimentado desempenado e feltrado, argamassa 1:3, juntas pl 17 x 30 e = 2,50cm, com junta de 1 x 1m | 3.3 | M² |  | 0
|  | Rodapé, soleira e peitoril |  |  |  | 0
| 55 | Rodapé de granito h = 10 cm cinza andorinha | 6.8 | M |  | 0
| 56 | Soleira de granito preto são gabriel e = 2cm | 0.11 | M² |  | 0
| 57 | Peitoril de granito preto são gabriel e = 2cm | 0.78 | M² |  | 0
|  | Bancadas e prateleiras |  |  |  | 0
| 58 | Bancada em granito cinza andorinha e = 3cm, apoiada em console de metalon 20 x 30mm | 0.9 | M² |  | 0
|  | Prevenção e combate a incêndio |  |  |  | 0
| 59 | Extintor de incêndio tipo pó químico especial (abc) 3a:20-b:c, capacidade 6 kg | 1 | UN |  | 0
| 60 | Placa fotoluminescente "e5" - 300 x 300mm | 1 | UN |  | 0
Instalações elétricas
|  | Eletroduto / eletrocalha / perfilado |  |  |  | 0
| 61 | Mangueira PVC flexível corrugado d = 3/4" | 40 | M |  | 0
|  | Caixas / acessórios |  |  |  | 0
| 62 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2" | 4 | UN |  | 0
| 63 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível , octogonal com fundo fixo, dimensões 4 x 4" | 3 | UN |  | 0
| 64 | Quadro de distribuicao, com barramento terra / neutro, de embutir, para 16 disjuntores din | 1 | UN |  | 0
| 65 | Anilha (marcador) para identificação de cabos (# 4,0mm²) - 500 unidades | 1 | PÇ |  | 0
| 66 | Anilha (marcador) para identificação de cabos (# 2,5mm²) - 500 unidades | 1 | PÇ |  | 0
|  | Disjuntor termomagnético (240v-60hrz) padrão din |  |  |  | 0
| 67 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 10a | 3 | UN |  | 0
| 68 | Disjuntor tripolar termomagnético 5ka, de 20a | 1 | UN |  | 0
|  | Cabo flexível de cobre isolado resistente a chama 450/750v |  |  |  | 0
| 69 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 1,5mm², 450/750 v - flexível (preto) | 40 | M |  | 0
| 70 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 1,5mm², 450/750 v - flexível (azul) | 20 | M |  | 0
| 71 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 1,5mm², 450/750 v - flexível (verde) | 40 | M |  | 0
| 72 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 1,5mm², 450/750 v - flexível (verde) | 20 | M |  | 0
| 73 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750 v - flexível (preto) | 30 | M |  | 0
| 74 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750 v - flexível (azul claro) | 30 | M |  | 0
| 75 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750 v - flexível (verde) | 30 | M |  | 0
| 76 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750 v - flexível (preto) | 10 | M |  | 0
| 77 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750 v - flexível (azul claro) | 10 | M |  | 0
| 78 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750 v - flexível (verde) | 10 | M |  | 0
|  | Interruptor / tomadas / luminária / acessório |  |  |  | 0
| 79 | Interruptores simples (3 módulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos) | 1 | UN |  | 0
| 80 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos) | 1 | UN |  | 0
| 81 | Tomadas (2 módulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos) | 1 | UN |  | 0
| 82 | Pulsador campainha 10a, 250v (apenas modulo) | 2 | UN |  | 0
| 83 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 1 | UN |  | 0
| 84 | Luminária de sobrepor em chapa de aço com aletas plásticas, para 1 lâmpada, base e27, potência máxima 40/60 w (não inclui lâmpada) | 3 | UN |  | 0
| 85 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | 3 | UN |  | 0
|  | Instalações telecomunicação e cftv |  |  |  | 0
| 86 | Mangueira PVC flexível corrugado d = 3/4" | 60 | M |  | 0
| 87 | Eletroduto aço galvanizado leve, inclusive conexões d = 3/4" | 30 | M |  | 0
|  | Caixas / acessórios |  |  |  | 0
| 88 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2" | 2 | UN |  | 0
| 89 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 4" | 1 | UN |  | 0
| 90 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30 x 30 x 40 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | 1 | UN |  | 0
| 91 | Condulete tipo c em alumínio para eletroduto roscado d =3/4" | 2 | UN |  | 0
| 92 | Condulete tipo e em alumínio para eletroduto roscado e =3/4" | 2 | UN |  | 0
| 93 | Condulete tipo t em alumínio para eletroduto roscado e =3/4" | 1 | UN |  | 0
| 94 | Condulete tipo lr em alumínio para eletroduto roscado e =3/4" | 1 | UN |  | 0
| 95 | Condulete tipo ll em alumínio para eletroduto roscado e =3/4" | 1 | UN |  | 0
| 96 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 20mm (3/4") | 4 | UN |  | 0
| 97 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20mm (3/4”) - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 14 | UN |  | 0
|  | Disjuntor termomagnético (240v-60hrz) padrão din |  |  |  | 0
| 98 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 10a | 3 | UN |  | 0
| 99 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 25a | 1 | UN |  | 0
|  | Cabos |  |  |  | 0
| 100 | Cabo utp 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama | 200 | M |  | 0
| 101 | Cabo telefônico cce-apl-50.2 | 100 | M |  | 0
|  | Tomadas / acessório |  |  |  | 0
| 102 | Placa cega para caixa 2" x 4" | 2 | UN |  | 0
| 103 | Tomada para telefone rj 11 sem placa para caixa 4" x 2" | 1 | UN |  | 0
| 104 | Tomada para telefone rj 45 sem placa para caixa 4" x 2" | 1 | UN |  | 0
| 105 | Placa para caixa 4" x 4", 2 postos separados | 1 | UN |  | 0
|  | Limpeza de obra |  |  |  | 0
| 106 | Limpeza geral de obra | 4.5 | M² |  | 0
ABRIGO DE RESÍDUOS
|  | Demolições |  |  |  | 0
| 107 | Locação da obra (gabarito) | 24 | M² |  | 0
| 108 | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto inclusive carga | 4.5 | M |  | 0
| 109 | Remoção de porta ou janela metálica, inclusive afastamento | 3.08 | M² |  | 0
| 110 | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico sem aproveitamento do material, inclusive afastamento | 0.62 | M³ |  | 0
| 111 | Transporte de material de qualquer natureza carrinho de mão dmt <= 50m | 1.92 | M³ |  | 0
| 112 | Transporte de material demolido em caçamba (município: Belo Horizonte) | 1.92 | M³ |  | 0
|  | Terraplenagem / trabalhos em terra |  |  |  | 0
| 113 | Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira e = 30cm | 24 | M² |  | 0
| 114 | Aterro compactado com placa vibratória | 7.2 | M³ |  | 0
| 115 | Transporte de material de qualquer natureza carrinho de mão dmt <= 50m | 3.12 | M³ |  | 0
| 116 | Transporte de material demolido em caçamba (município: Belo Horizonte) | 3.12 | M³ |  | 0
|  | Fundações |  |  |  | 0
| 117 | Escavação manual de valas 3,00 m < h <= 5,00m | 15.74 | M³ |  | 0
| 118 | Reaterro manual de vala | 5.78 | M³ |  | 0
| 119 | Regularização e compactação de terreno manual, com soquete | 17.5 | M² |  | 0
| 120 | Apiloamento do fundo de valas com soquete | 6.29 | M² |  | 0
| 121 | Pintura com emulsão asfáltica | 6.29 | M² |  | 0
| 122 | Lastro de concreto magro | 1.09 | M³ |  | 0
| 123 | Forma e desforma em compensado resinado espessura >= 12mm (3x) | 39.2 | M² |  | 0
| 124 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado fck >= 25 mpa, brita 1 | 15.74 | M³ |  | 0
| 125 | Corte, dobra e armação de aço ca-50 d <= 12,5mm | 193 | KG |  | 0
| 126 | Transporte de material de qualquer natureza carrinho de mão dmt <= 50m | 12.95 | M³ |  | 0
| 127 | Transporte de material demolido em caçamba (município: Belo Horizonte) | 12.95 | M³ |  | 0
|  | Estrutura |  |  |  | 0
| 128 | Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, exclusive escoramento (3x) | 62.29 | M² |  | 0
| 129 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado fck >= 25 mpa, brita 1 e módulo de elasticidade conforme NBR 6118 | 4.95 | M³ |  | 0
| 130 | Escoramento tubular convencional tipo "a" (h = 2,11 à 3,20m) com acessórios para lajes e vigas maciças, exclusive transporte e montagem (aluguel mensal) | 186.87 | M³xMÊS |  | 0
| 131 | Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos a e b para vigas e lajes | 4.95 | M³ |  | 0
| 132 | Corte, dobra e armação de aço ca-60 | 55 | KG |  | 0
| 133 | Corte, dobra e armação de aço ca-50 d <= 12,5mm | 53.7 | KG |  | 0
| 134 | Corte, dobra e armação de aço ca-50 d <= 12,5mm | 53.7 | KG |  | 0
| 135 | Laje de transição e = 10 cm, fck = 15 mpa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97 kg/m² e acabamento nível zero | 20.1 | M² |  | 0
|  | Alvenaria e divisórias |  |  |  | 0
| 136 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 10cm, a revestir | 150.53 | M² |  | 0
| 137 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 15cm, a revestir | 3.08 | M² |  | 0
| 138 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços para parede e = 10cm | 57.29 | M |  | 0
| 139 | Vergas retas concreto armado fck = 15 mpa | 0.2 | M³ |  | 0
| 140 | Contravergas retas concreto armado fck = 15 mpa | 0.1 | M³ |  | 0
|  | Esquadrias e ferragens |  |  |  | 0
| 141 | Portão metálico 120x210 duas folhas de abrir telado | 7.56 | M² |  | 0
| 142 | Janela tipo max-ar 80x80cm, alumínio anodizado | 2.56 | M² |  | 0
| 143 | Tela mosqueteiro (alumínio) de abrir, 80x80cm - estrutura em alumínio | 2.56 | M² |  | 0
| 144 | Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6mm | 2.56 | M² |  | 0
| 145 | Assentamento de esquadria existente | 3.08 | M² |  | 0
|  | Bancadas e prateleiras |  |  |  | 0
| 146 | Bancada em granito cinza andorinha e = 3cm, apoiada em console de metalon 20 x 30mm | 1.57 | M² |  | 0
|  | Cobertura |  |  |  | 0
| 147 | Engradamento para telhado de fibrocimento ondulada | 5.2 | M² |  | 0
| 148 | Cobertura em telha de fibrocimento ondulada e = 8mm | 5.2 | M² |  | 0
| 149 | Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha ondulada e = 6 ou 8mm | 4.24 | M |  | 0
| 150 | Calha de chapa galvanizada nº. 24 gsg, desenvolvimento = 80cm | 10.35 | M |  | 0
| 151 | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 70cm | 6.16 | M |  | 0
| 152 | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 60cm | 19.64 | M |  | 0
|  | Impermeabilização e isolamento térmico |  |  |  | 0
| 153 | Camada de regularização argamassa traço 1:3, espessura média 3,0cm | 10.4 | M² |  | 0
| 154 | Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada, e = 4mm - anti-raiz | 10.4 | M² |  | 0
| 155 | Proteção mecânica com areia e cimento e = 1,50cm | 10.4 | M² |  | 0
|  | Revestimentos |  |  |  | 0
| 156 | Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | 307.22 | M² |  | 0
| 157 | Chapisco de tetos com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | 5.2 | M² |  | 0
| 158 | Emboço com argamassa 1:6, cimento e areia | 47.42 | M² |  | 0
| 159 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | 265 | M² |  | 0
| 160 | Cerâmica esmaltada 30 x 60 cm, assentada com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | 47.42 | M² |  | 0
|  | Pintura |  |  |  | 0
| 161 | Lixamento de pintura de parede | 307.22 | M² |  | 0
| 162 | Lixamento de pintura de tetos | 5.2 | M² |  | 0
| 163 | Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador | 307.22 | M² |  | 0
| 164 | Preparação para pintura em tetos, pva/acrílica com fundo selador | 5.2 | M² |  | 0
| 165 | Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos com massa corrida pva, exclusive fundo selador | 9.12 | M² |  | 0
| 166 | Alvenaria revestida com Suvinil texturato clássico na cor amarelo gema caipira | 250.68 | M² |  | 0
| 167 | Pintura acrílica, em tetos, 2 demãos com massa corrida pva, exclusive fundo selador | 5.2 | M² |  | 0
| 168 | Pintura esmalte em superfícies galvanizadas, inclusive fundo antioxidante | 49.55 | M² |  | 0
| 169 | Pintura esmalte, 1 demão sobre rufos, calhas e condutores | 36.15 | M |  | 0
|  | Pisos |  |  |  | 0
| 170 | Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 2,50cm | 5.2 | M² |  | 0
| 171 | Porcelanato polido 40 x 40cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | 16.2 | M² |  | 0
| 172 | Piso cimentado desempenado e feltrado, argamassa 1:3, juntas pl 17 x 30 e = 2,50cm, com junta de 1 x 1m | 3.9 | M² |  | 0
|  | Rodapé, soleira e peitoril |  |  |  | 0
| 173 | Rodapé de granito h = 10cm cinza andorinha | 29.25 | M |  | 0
| 174 | Soleira de granito preto são gabriel e = 2cm | 0.54 | M² |  | 0
| 175 | Peitoril de granito cinza andorinha e = 2cm | 0.64 | M² |  | 0
Instalações hidráulicas
|  | Água fria |  |  |  | 0
| 176 | Te soldável, PVC, 90 graus, 20mm, para água fria predial (NBR 5648) - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | UN |  | 0
| 177 | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, dn 20mm x 1/2, para agua fria predial - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | UN |  | 0
| 178 | Luva soldável com bucha de latão, PVC, 20mm x 1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 2 | UN |  | 0
| 179 | Luva PVC soldável, 20mm, para água fria predial - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 4 | UN |  | 0
| 180 | Luva PVC soldável, 25mm, para água fria predial - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 2 | UN |  | 0
| 181 | Curva de PVC 45 graus, soldável, 20mm, para água fria predial (NBR 5648) - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | UN |  | 0
| 182 | Joelho PVC, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 20mm x 1/2", para agua fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | UN |  | 0
| 183 | Joelho PVC, soldável, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 6 | UN |  | 0
| 184 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 20mm x 1/2", para agua fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 2 | UN |  | 0
| 185 | Cap PVC, soldável, 20mm, para água fria predial | 1 | UN |  | 0
| 186 | Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1/2" (ref. 1509) - fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 | 2 | UN |  | 0
| 187 | Tubo PVC, soldável, dn 20mm, água fria (NBR-5648) - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 24 | M |  | 0
| 188 | Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" (ref. 1153) - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | 1 | UN |  | 0
| 189 | Adesivo plástico para PVC, frasco com 850 gr | 1 | UN |  | 0
| 190 | Solução limpadora para PVC, frasco com 200 cm³ | 3 | UN |  | 0
| 191 | Fita veda rosca em rolos de 18mm x 50m (l x c) | 2 | UN |  | 0
|  | Água pluvial |  |  |  | 0
| 192 | Curva PVC curta 90 graus, dn 75mm, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 7 | UN |  | 0
| 193 | Luva simples, PVC, soldável, dn 75mm, serie normal, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 7 | UN |  | 0
| 194 | Tubo PVC serie normal, dn 75mm, para esgoto predial (NBR 5688) - fornecimento e instalação | 24 | M |  | 0
| 195 | Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75mm (NBR 5688) | 14 | UN |  | 0
| 196 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2" | 6 | UN |  | 0
| 197 | Solução limpadora para PVC, frasco com 200 cm³ | 1 | UN |  | 0
| 198 | Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) de *400* g | 2 | UN |  | 0
| 199 | Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips | 12 | UN |  | 0
|  | Rede de esgoto |  |  |  | 0
| 200 | Caixa sifonada PVC, 100 x 100 x 50mm, com grelha redonda branca - fornecimento e instalação | 3 | UN |  | 0
| 201 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 50 x 50 x 60cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | 1 | UN |  | 0
| 202 | Tubo PVC serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (NBR 5688) - fornecimento e instalação | 18 | M |  | 0
| 203 | Tubo PVC serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688) - fornecimento e instalação | 2 | M |  | 0
| 204 | Luva simples, PVC serie reforçada - r, 50mm, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 10 | UN |  | 0
| 205 | Luva simples, PVC serie reforçada - r, 100mm, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0
| 206 | Curva PVC longa 90 graus, 50mm, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 3 | UN |  | 0
| 207 | Curva PVC longa 90 graus, 100mm, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0
| 208 | Curva PVC longa 45°, dn 50mm, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 4 | UN |  | 0
| 209 | Junção simples, PVC serie r, dn 50 x 50mm, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 2 | UN |  | 0
| 210 | Te sanitário, PVC, dn 50 x 50mm, serie normal, para esgoto predial - fornecimento e instalação | 1 | UN |  | 0
| 211 | Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50mm (NBR 5688) | 28 | UN |  | 0
| 212 | Anel borracha para tubo esgoto predial dn 100mm (NBR 5688) | 2 | UN |  | 0
| 213 | Terminal de ventilação, 50mm, serie normal, esgoto predial | 1 | UN |  | 0
| 214 | Silicone acético uso geral incolor 280 g | 1 | UN |  | 0
| 215 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 1 1/2" | 3 | UN |  | 0
| 216 | Solução limpadora para PVC, frasco com 200 cm³ | 1 | UN |  | 0
| 217 | Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips | 6 | UN |  | 0
|  | Prevenção e combate a incêndio |  |  |  | 0
| 218 | Extintor de incêndio tipo pó químico especial (abc) 3a:20-b:c, capacidade 6 kg | 1 | UN |  | 0
| 219 | Placa fotoluminescente "e5" - 300 x 300mm | 1 | UN |  | 0
Instalações elétricas
|  | Eletroduto / eletrocalha / perfilado |  |  |  | 0
| 220 | Mangueira PVC flexível corrugado d = 3/4" | 50 | M |  | 0
| 221 | Mangueira PVC flexível corrugado d = 1" | 40 | M |  | 0
|  | Caixas / acessórios |  |  |  | 0
| 222 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2" | 8 | UN |  | 0
| 223 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 4" | 1 | UN |  | 0
| 224 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo fixo, dimensões 4 x 4" | 6 | UN |  | 0
| 225 | Anilha (marcador) para identificação de cabos (# 4,0mm²) - 500 unidades | 1 | PC |  | 0
| 226 | Anilha (marcador) para identificação de cabos (# 2,5mm²) - 500 unidades | 1 | PC |  | 0
| 227 | Quadro de distribuição, com barramento terra / neutro, de embutir, para 8 disjuntores din | 1 | UN |  | 0
|  | Disjuntor termomagnético (240v-60hrz) |  |  |  | 0
| 228 | Disjuntor bipolar termomagnético 10ka, de 40A nema | 1 | UN |  | 0
| 229 | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 32A din | 1 | UN |  | 0
| 230 | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 20A din | 1 | UN |  | 0
| 231 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, 16A din | 1 | UN |  | 0
| 232 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, 10A din | 1 | UN |  | 0
|  | Cabo flexível de cobre isolado resistente a chama 450/750v |  |  |  | 0
| 233 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750 v - flexível (preto) | 100 | M |  | 0
| 234 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750 v - flexível (azul claro) | 50 | M |  | 0
| 235 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750 v - flexível (verde) | 50 | M |  | 0
| 236 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750 v - flexível (cinza) | 25 | M |  | 0
| 237 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750 v - flexível (preto) | 100 | M |  | 0
| 238 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750 v - flexível (azul claro) | 100 | M |  | 0
| 239 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750 v - flexível (verde) | 100 | M |  | 0
|  | Cabo flexível de cobre isolado 0,6/1kv - 90°c - (Afumex) |  |  |  | 0
| 240 | Cabo isolado em epr não halogenado, seção 6mm² - 0,6/1 kv - 90°c - flexível (NBR 13248) (verde) | 30 | M |  | 0
| 241 | Cabo isolado em epr não halogenado, seção 6mm² - 0,6/1 kv - 90°c - flexível (NBR 13248) (preto) | 60 | M |  | 0
| 242 | Cabo isolado em epr não halogenado, seção 6mm² - 0,6/1 kv - 90°c - flexível (NBR 13248) (azul claro) | 30 | M |  | 0
|  | Interruptor / tomadas / luminária / acessório |  |  |  | 0
| 243 | Placa cega para caixa, 4" x 4" | 1 | UN |  | 0
| 244 | Interruptor simples + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x2" (completo) | 3 | UN |  | 0
| 245 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos) | 1 | UN |  | 0
| 246 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos) | 3 | UN |  | 0
| 247 | Tomada 2p+t 20a, 250v, vermelha, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos) | 1 | UN |  | 0
| 248 | Luminária de sobrepor em chapa de aço com aletas plásticas, para 1 lâmpada, base e27, potencia máxima 40/60 w (não inclui lâmpada) | 6 | UN |  | 0
| 249 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | 6 | UN |  | 0
|  | Limpeza de obra |  |  |  | 0
| 250 | Limpeza geral de obra | 23.82 | M² |  | 0
PROTEÇÃO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA
|  | Terraplenagem / trabalhos em terra |  |  |  | 0
| 251 | Locação da obra (gabarito) | 17 | M² |  | 0
| 252 | Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira e = 30cm | 25.2 | M² |  | 0
| 253 | Regularização e compactação de terreno com placa vibratória | 25.2 | M² |  | 0
|  | Diversos |  |  |  | 0
| 254 | Vidro aramado e = 7mm, colocado | 12.96 | M² |  | 0
|  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
| 255 | Tubo PVC serie normal, dn 75mm, para esgoto predial (NBR 5688) | 5 | M |  | 0
| 256 | Caixa alvenaria 30x30x30cm, tampa em grelha de aço, passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora. | 1 | UN |  | 0
|  | Limpeza de obra |  |  |  | 0
| 257 | Limpeza geral de obra | 25.2 | M² |  | 0
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0
| 258 | BDI (percentual aplicado sobre o subtotal) | 1 | % | 0% | 0
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0
| 259 | Fornecimento e instalação do pergolado em eucaliptos - inclusive fundação | 1 | UN |  | 0
| 260 | Fornecimento e instalação de plataforma deslizante | 1 | UN |  | 0
| TOTAL GERAL (subtotal 2 + preço total do item 259 + preço total do item 260) |  |  |  |  | 0
Observação: Os itens 259 e 260 não sofrerão incidência de taxa de BDI conforme discriminação constante na planilha de custos da empresa “Planesp”.
Local e data
Assinatura do Representante legal da empresa / Responsável pela cotação
Carimbo da empresa
OBS.: Rubricar todas as páginas, assinar e carimbar esta última.
Note on H65: De acordo com o Arts. 9º e 25º da Lei 8.725/03 e com o Art. 1º do Decreto Municipal 11.956/05, deve ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o limite de 30% do valor total da fatura. Ou seja, o percentual mínimo será de 70% da alíquota municipal do ISS.
Note on F67: ISS Belo Horizonte = 5,00%