ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| Item nº | BEM/SERVIÇO | Unidade | Qnt. | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Base com haste para relé fotoelétrico, tensão nominal/corrente nominal: 127V/15A ou 220V/10A, 360°. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 02 | Bateria nova tipo alcalina, 9V, não recarregável. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 03 | Bateria nova de lítio, 3V, CR2032. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 04 | Pilha nova alcalina média C 1,5V. (Ref.: Elgin, Duracell ou equivalente). | Unid. | 10 |  |  |  |
| 05 | Botão de comando para painel com furação de Ø22mm, simples, pulsador faceado, 1 NA (NO), cor verde, 10A. (Ref.: Soprano 05141.0500.05, Metaltex T2PB ou equivalente). | Unid. | 20 |  |  |  |
| 06 | Cabo 1 x 6mm², cor branco, condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 ou 5. Isolação: composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) e com características de não propagação e autoextinção de fogo, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas da ABNT: NBR 5410 e NBR 13248. Temperatura máxima: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito. | Metro | 100 |  |  |  |
| 07 | Cabo 1 x 6mm², cor preto, condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 ou 5. Isolação: composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) e com características de não propagação e autoextinção de fogo, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas da ABNT: NBR 5410 e NBR 13248. Temperatura máxima: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito. | Metro | 100 |  |  |  |
| 08 | Cabo 1 x 6mm², cor verde, condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 ou 5. Isolação: composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) e com características de não propagação e autoextinção de fogo, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas da ABNT: NBR 5410 e NBR 13248. Temperatura máxima: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito. | Metro | 100 |  |  |  |
| 09 | Cabo PP 3 x 1,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). | Metro | 100 |  |  |  |
| 10 | Cabo PP 3 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). | Metro | 200 |  |  |  |
| 11 | Cabo PP 3 x 4,0 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo antichama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). | Metro | 100 |  |  |  |
| 12 | Caixa de PVC 4 x 4, cor preta, tipo embutir, alta resistência mecânica. | Unid. | 70 |  |  |  |
| 13 | Chapa de policarbonato compacto transparente. Dimensão aproximada: 1000 x 2050 x 4mm (alt. x larg. x esp.). Marca de referência: Bold. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 14 | Chuveiro ducha multitemperaturas, com regulagem para 4 temperaturas, 220V. | Unid. | 15 |  |  |  |
| 15 | Conector torção para cabo de 0,8 a 2,5mm, pacote com 500 peças. | Pacote | 2 |  |  |  |
| 16 | Conector torção para cabo de 0,8 a 4,5mm, pacote com 500 peças. | Pacote | 2 |  |  |  |
| 17 | Conector torção para cabo de 1,5 a 6,0mm, pacote com 500 peças. | Pacote | 2 |  |  |  |
| 18 | Conector torção para cabo de 2,5 a 10mm, pacote com 500 peças. | Pacote | 2 |  |  |  |
| 19 | Conjunto interruptor simples + tomada 10A, tomada NBR 14136 10A - 250V, placa fabricada em plástico ABS de alto brilho que não retém poeira. Módulos fabricados em nylon de alto brilho com componentes em metal. Incluído parafusos. Cor branco, tamanho 4 x 2, completo. | Conj. | 20 |  |  |  |
| 20 | Carregador para no mínimo 4 pilhas AAA, com desligamento automático. (Ref.: Sony, MOX ou equivalente). | Unid. | 2 |  |  |  |
| 21 | Lanterna holofote com 19 LEDs, bivolt, recarregável. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 22 | Par de soquete HO, fixo e móvel, para lâmpada fluorescente base R17D. (Ref.: REDY 124 e REDY 125 ou equivalente). | Par | 100 |  |  |  |
| 23 | Passador de fio profissional, 10 metros, com alma de aço e pontas metálicas, resistente, revestimento plástico, cor amarelo ou azul. (Ref.: Tigre, Amanco, Megatech ou equivalente). | Unid. | 3 |  |  |  |
| 24 | Passador de fio profissional, 20 metros, com alma de aço e pontas metálicas, resistente, revestimento plástico, cor amarelo ou azul. (Ref.: Tigre, Amanco, Megatech ou equivalente). | Unid. | 3 |  |  |  |
| 25 | Pilha nova, tamanho palito, tipo alcalina, modelo AAA, tensão 1,5V, não recarregável. (Ref.: Elgin, Duracell ou equivalente). | Unid. | 50 |  |  |  |
| 26 | Pilha nova, tamanho palito, modelo AAA, tensão 1,5V, recarregável. (Ref.: Elgin, Duracell ou equivalente). | Unid. | 8 |  |  |  |
| 27 | Placa 2 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte. | Unid. | 70 |  |  |  |
| 28 | Placa 4 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte. | Unid. | 70 |  |  |  |
| 29 | Plafon em PVC, na cor branco gelo, com base E27 em porcelana. | Unid. | 80 |  |  |  |
| 30 | Plug 2P+T, 20A, 250V, cor branco, NBR14136. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 31 | Quadro para 6/8 disjuntores Nema/Din de sobrepor, sem barramento, fabricado em PVC antichamas, cor branco. Entradas nas bitolas de 25 e 32mm no fundo e nas laterais. (Ref.: Tigre, Fame ou equivalente). | Unid. | 15 |  |  |  |
| 32 | Relé fotoelétrico, bivolt, 1000W, para base, tipo de contato NA. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 33 | Soquete antivibratório engate rápido para lâmpada fluorescente T8 e T10, base G13 (Ref.: REDY 127 ou equivalente) | Unid. | 50 |  |  |  |
| 34 | Soquete rotativo baixo engate rápido para lâmpada fluorescente T8 e T10, base G13. (Ref.: REDY 136 ou equivalente). | Unid. | 50 |  |  |  |
| 35 | Terminal anel isolado AN2453, bitola 2,5 - 6mm², furo M10, cor amarelo, pacote com 100 peças. | Pacote | 10 |  |  |  |
| 36 | Terminal forquilha isolado, bitola 1 - 2,5mm², furo M4, cor azul, pacote com 100 peças. | Pacote | 10 |  |  |  |
| 37 | Tomada silentoque 2P+T 10A 250V com placa, 2 polos + terra, tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, pinos cilíndricos Ø 4,0 mm. | Unid. | 150 |  |  |  |
| 38 | Tomada silentoque 2P+T 20A 250V com placa, 2 polos + terra, tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, pinos cilíndricos Ø 4,8 mm. | Unid. | 50 |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante