## Plan1
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROPOSTA COMERCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022
ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO
Dados da Empresa
Razão social:
Nome fantasia:
CNPJ:
Insc. estadual: |  |  | Inscrição municipal:
Endereço:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:
Dados do Objeto
Lote nº | Item nº | Bem/Serviço | Unidade | Qnt. | Marca | Preço Unitário | Preço Total
| 1 | Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 16 A, capacidade de interrupção máxima de 5kA, em 127/220Vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440Vca e tipo de fixação em trilho dim. Ref.: Siemens 5sx1 120-7, GE G31SLC20 | unidade | 20 |  |  | 0
| 2 | Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 20 A, capacidade de interrupção máxima de 5kA, em 127/220Vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440Vca e tipo de fixação em trilho dim. Ref.: Siemens 5sx1 120-7, GE G31SLC20 | unidade | 30 |  |  | 0
| 3 | Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 25 A, capacidade de interrupção máxima de 5kA, em 127/220Vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440Vca e tipo de fixação em trilho dim. Ref.: Siemens 5sx1 120-7, GE G31SLC20 | unidade | 30 |  |  | 0
| 4 | Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 32 A, capacidade de interrupção máxima de 5kA, em 127/220Vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440Vca e tipo de fixação em trilho dim. Ref.: Siemens 5sx1 120-7, GE G31SLC20 | unidade | 15 |  |  | 0
| 5 | Disjuntor tripolar termomagnético padrão europeu, curva c, corrente nominal de 63 A, capacidade de interrupção máxima entre 5 a 10 KA, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim. | unidade | 5 |  |  | 0
| 6 | Fita VHB dupla face de adesivo transferível, transparente, antiumidade, acrílico. Dimensões: 12 mm x 20 m (larg. x comp.). | unidade | 50 |  |  | 0
| 7 | Fita elétrica isolante preta antichama, classe A, para uso profissional, tamanho 20 metros de comprimento, 19 mm de largura e espessura mínima de 0,18 mm, Tensão 750 V com certificado do INMETRO, e de acordo com a norma NBR NM 60454-3-1. Ref.: Scotch 33+, Prysmian P44, Eletromar Pro20, Tigre Profissional Classe A. | unidade | 150 |  |  | 0
| 8 | Interruptor simples, sistema x, sobrepor, na cor branca10 A, 250 V, 01 tecla. | unidade | 20 |  |  | 0
| 9 | Interruptor simples, sistema x, sobrepor, na cor branca, 10 A, 250 V, 02 teclas. | unidade | 20 |  |  | 0
| 10 | Lâmpada LED, tipo bulbo leitoso A60/A65, base E27, bivolt, potência nominal entre 12 a 15 W, fluxo luminoso mínimo de 1350 lúmens, temperatura de cor 6500K, fator de vida útil estimada igual ou superior a 25.000 horas. | unidade | 50 |  |  | 0
| 11 | Lâmpada LED, tipo bulbo leitoso A60, base E27, bivolt, potência nominal entre 8 a 10 W, fluxo luminoso mínimo de 800 lúmens, temperatura de cor 6500K, vida útil estimada igual ou superior a 25.000 horas. | unidade | 50 |  |  | 0
| 12 | Lâmpada tubular de LED T8, 26 mm, tamanho máximo entre as extremidades de 121 cm, base G13, potência entre 18 a 20 W, bivolt, 60 Hz, fluxo luminoso mínimo 1350 a 1850 lúmens, temperatura de cor 6500K, fator de potência mínimo de 0,92, vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas. | unidade | 200 |  |  | 0
| 13 | Lâmpada tubular de LED T8, 26 mm, tamanho máximo entre as extremidades de 60,4 cm, base G13, potência entre 9 a 10 W, bivolt, 60Hz, fluxo luminoso mínimo de 800 lúmens, temperatura de cor 6500K, fator de potência mínimo de 0,92, vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas. | unidade | 100 |  |  | 0
| 14 | Lâmpada tubular de LED T8, tamanho máximo entre as extremidades de 2400 mm, base G13, potência entre 36 a 40 W, bivolt, 60Hz, fluxo luminoso mínimo de 3000 lúmens, temperatura de cor 6500K, fator de potência mínimo de 0,92, vida útil estimada igual ou maior que 25000 horas, incluindo base extraível tipo G13/R17D. Ref: KIAN HO GLASS, TASCHIBRA HO, G-LIGTH HO | unidade | 250 |  |  | 0
| 15 | Luminária de emergência, 30 a 60 LEDs, bivolt, autonomia de 3 a 6 horas, dimensões aproximadas 210 mm x 32 mm x 58 mm, consumo de 1 a 2 W. | unidade | 70 |  |  | 0
| 16 | Placa 2 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte. | unidade | 120 |  |  | 0
| 17 | Placa tipo silentoque vertical 4" x 4" para 1 Tomada + 1 Tomada, cor branca, com parafusos. NBR14136. | unidade | 70 |  |  | 0
| 18 | Plafon em PVC, na cor branco gelo, com base E27 em porcelana. | unidade | 50 |  |  | 0
| 19 | Plug macho 2p + T, saída lateral, reforçado cor branca, com prensa cabo, 10 A, 250 V. | unidade | 20 |  |  | 0
| 20 | Plug macho 2p + T, saída lateral, reforçado cor branca, com prensa cabo, 20 A, 250 V | unidade | 20 |  |  | 0
| 21 | Relé fotoelétrico, bivolt, 1000 W, para base, tipo de contato NA. | unidade | 20 |  |  | 0
| 22 | Terminal de compressão tipo argola para cabos de 25 mm². | unidade | 30 |  |  | 0
| 23 | Terminal de compressão tipo argola para cabos de 35 mm². | unidade | 30 |  |  | 0
| 24 | Terminal de pressão, corpo em liga de cobre fundido, porcas em aço zincado eletrolítico, para terminação de cabos elétricos de 16 mm². | unidade | 30 |  |  | 0
| 25 | Terminal de pressão, corpo em liga de cobre fundido, porcas em aço zincado eletrolítico, para terminação de cabos elétricos de 35 mm². | unidade | 30 |  |  | 0
| 26 | Tomada fêmea sistema x, padrão brasileiro, sobrepor. 10A cor branca. | unidade | 50 |  |  | 0
| 27 | Tomada fêmea , 2p+t, padrão brasileiro, 10 A, 250 V, tipo vertical, pinos cilíndricos Ø 4 mm, conformidade com a norma ABNT NBR 14136. | unidade | 70 |  |  | 0
| 28 | Termostato de 220V, 20A, gradiente de temperatura entre 20ºC e 120ºC, estrutura em aço, baquelite ou porcelana, compatível com máquina de café da marca Universal, referência Caem, Robertshaw 20ºC a 120ºC. | unidade | 10 |  |  | 0
| 29 | Cabo Som Ambiente Polarizado de cobre, duas vias. (2 x 2,5 mm) | metro | 100 |  |  | 0
TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 0
DECLARAÇÕES:
A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do Pregão Eletrônico nº 04/2022 | [6 empty] | 04/2022
A validade desta proposta é de 60 dias.
Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Local:
Data:
Representante legal da empresa