#### TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

A Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, n° 3.100, nesta Capital, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 12.738, publicada no Diário Oficial do Município de 2 de fevereiro de 2011, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características:

MODALIDADE: Tomada de Preços.

TIPO: Técnica e preço.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção em rede de dados, conforme as especificações e condições constantes do ANEXO I.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 18:00 horas do dia 17/10/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1: dia 18/10/2011, às 9:00 horas.

Esta licitação obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993, à Lei Complementar Federal nº 123/2006, consideradas as alterações subseqüentes, e às seguintes normas:

1 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1.1  Poderá participar da presente Tomada de Preços a empresa apta ao cumprimento do objeto licitado, conforme especificado no ANEXO I, que atenda aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

1.2  Não poderá participar desta Tomada de Preços a empresa que se enquadrar em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a) tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal;

b) tenha sido punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a CMBH;

c) esteja sob regime de recuperação judicial, falência ou insolvência civil;

d) em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

1.2.1 - A observância das vedações do subitem 1.2 é de inteira responsabilidade da empresa que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

1.3 - A licitante deverá entregar 3 (três) envelopes numerados, opacos e fechados, contendo, o de nº 1, os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, o de nº 2, a PROPOSTA TÉCNICA e, o de n° 3, a PROPOSTA COMERCIAL, todos identificados com o número desta Tomada de Preços, a denominação social e o endereço da sede da licitante.

1.4 - A entrega dos envelopes referidos no subitem anterior deverá ser feita até as 18:00 horas do dia 17/10/2011, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, sala A-121, telefone (31) 3555-1249.

1.5 - O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1 a 1.4 implicará a declaração da empresa como NÃO PARTICIPANTE desta licitação.

1.6 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá indicar sua condição de ME ou EPP por meio de declaração emitida pela própria licitante, a ser entregue quando do credenciamento ou inserida no envelope de nº 1 relativo aos documentos para habilitação, conforme modelo constante do ANEXO VIII.

1.7 - A licitante que apresentar declaração falsa, em qualquer fase da licitação, responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

1.8 - A apresentação dos envelopes pela licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.

2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

(Envelope de nº 1)

2.1 - Documento para habilitação jurídica:

a) prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1) no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2) no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3) no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4) no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

2.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 2.1 deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto desta licitação, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

2.2 - Documentos para comprovação da regularidade fiscal:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e) comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

2.2.1 - Na hipótese da licitante não conseguir obter algum dos documentos a que se referem as alíneas “b”, “c” e “d” deste subitem, por estar isenta de inscrição junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, deverá essa sua condição de isenta ser comprovada por meio de documento oficial expedido pela autoridade fazendária respectiva.

2.3 - Documentos para comprovação da qualificação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório do Distribuidor da Justiça da sede da licitante, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para a abertura do envelope de nº 1;

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

2.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na alínea “a” do subitem 2.3.

2.3.2 - As empresas constituídas no exercício em curso devem apresentar o balanço de abertura.

2.3.3 - As empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) estão dispensadas do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis apenas para fins fiscais, mas, para a presente licitação, é obrigatória a apresentação destes documentos.

2.3.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

2.3.5 - Os balanços patrimoniais deverão estar acompanhados dos Termos de Abertura e dos Termos de Encerramento, todos com o devido registro na Junta Comercial ou órgão equivalente.

2.3.6 - A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), a serem calculados pela CMBH por meio das seguintes fórmulas:

a) LG             =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b) SG             =            _______________ ATIVO TOTAL __________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

c) LC              =          __ATIVO CIRCULANTE__

PASSIVO CIRCULANTE

2.3.7 - A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 2.3.6 deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, para demonstrar sua boa situação financeira.

2.4 - Documentos para comprovação da qualificação técnica:

a) 3 (três) atestados de capacidade técnica, emitidos em nome da licitante, devidamente registrados em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, fornecidos por entes ou órgãos, públicos ou privados, indicando cada um deles e para cada contrato:

a.1) objeto compatível com a presente licitação;

a.2) instalação de, no mínimo, 120 (cento e vinte) pontos de rede categoria 6;

b) comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, para fins de apresentação das propostas técnica e comercial. A comprovação deverá ser feita por meio de termo de vistoria fornecido pela CMBH (ANEXO VI). Para fornecimento desse comprovante, a vistoria deverá ser marcada previamente pela empresa junto à Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da CMBH, no horário de 12:00 às 18:00 horas dos dias úteis, pelo telefone 3555-1241, com o Sr. Leonardo José Drumond;

c) nome do engenheiro responsável pela prestação do serviço, mediante apresentação do seu registro ou inscrição em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

d) comprovação do registro ou inscrição da licitante em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

2.4.1 - À época da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar o vínculo funcional do engenheiro responsável pela prestação do serviço, o que deverá ser feito por meio de cópia de carteira de trabalho, contrato funcional, contrato social, GRPS ou RPA referente ao último mês ou outro documento hábil a comprovar o vínculo do profissional com a licitante.

2.5 - Documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo constante do ANEXO II deste Edital.

2.6 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:

a) originais;

b) cópias autenticadas em cartório;

c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório, para autenticação pelo Presidente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes;

d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

2.7 - A documentação solicitada neste Edital deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

2.8 - Todos os documentos exigidos neste Edital deverão estar dentro do respectivo prazo de validade na data final de entrega dos envelopes, à exceção dos atestados de capacidade técnica, aos quais não se aplica prazo de validade.

2.8.1 - Caso o documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á como tal o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.

2.8.2 - Se qualquer documento tiver seu prazo de validade expirado entre a data final de entrega dos envelopes, definida no subitem 1.4 deste Edital, e a data de abertura dos envelopes de nº 1, a Comissão Permanente de Licitação promoverá diligência, abrindo prazo de 2 (dois) dias úteis para que a licitante apresente novo documento válido.

2.9 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

2.10 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal.

2.11 - A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

2.12 - Os documentos de habilitação deverão, preferencialmente, estar numerados, rubricados e organizados na ordem em que aparecem neste Edital.

2.13 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

3 - PROPOSTA TÉCNICA

(Envelope de nº 2)

3.1 - A proposta técnica deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO III, com indicação da denominação social e do nº do CNPJ da licitante;

b) indicar no item 1 pontuável, quando for o caso, o quantitativo de profissionais vinculados à licitante e certificados pelos fabricantes de sistemas em cabeamento estruturado e fibra óptica, anexando a documentação comprobatória;

c) indicar no item 2 pontuável, quando for o caso, se a licitante possui carta (s) de solidariedade do (s) fabricante (s) dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica, anexando a documentação comprobatória;

d) indicar o prazo validade da proposta técnica;

e) estar assinada;

f) não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

3.2 - Os documentos exigidos na proposta técnica, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:

a) originais;

b) cópias autenticadas em cartório;

c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório, para autenticação pelo Presidente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes;

d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

3.3 - A documentação deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

3.4 - O prazo de validade da proposta técnica deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes.

3.4.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8666/1993, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

3.4.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por, no máximo, igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

3.5 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas no ANEXO I, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 3.4.

3.5.1 - Ressalvam-se da vedação deste subitem as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes, que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO III.

3.6 - O julgamento das propostas técnicas será efetuado com fundamento nos critérios de pontuação estabelecidos no Anexo V.

3.7 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos ANEXOS I e III, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

4 - PROPOSTA COMERCIAL

(Envelope de nº 3)

4.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO IV, com indicação da denominação social e do nº do CNPJ da licitante;

b) conter oferta firme e precisa para a íntegra do item único, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

c) apresentar preço global para a íntegra do item único, discriminando sua composição por meio da indicação do preço unitário e do preço total para a referência “A” de cada um de seus subitens, bem como dos provisionamentos para pagamento de serviço fora do horário padrão da CMBH (referência “B”) relativamente aos subitens 1, 2 e 3;

d) cotar os preços em moeda corrente com, no máximo duas casas decimais;

e) indicar o prazo validade da proposta comercial;

f) estar assinada;

g) não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

4.2 - O prazo de validade da proposta comercial deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes.

4.2.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8666/1993, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

4.2.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por, no máximo, igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

4.3 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas no ANEXO I, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 4.2.

4.3.1 - Ressalvam-se da vedação deste subitem as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes, que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO IV.

4.4 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para sua inclusão nos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo.

4.5 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos ANEXOS I e IV, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

4.6 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes últimos.

4.6.1 - Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso, prevalecerão os preços por extenso.

5 - REUNIÕES DA COMISSÃO

5.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

a) a de abertura dos envelopes de nº 1, às 9:00 horas do dia 18/10/2011;

b) a de abertura dos envelopes de nº 2, em data e hora a serem marcadas;

c) a de abertura dos envelopes de nº 3, em data e hora a serem marcadas.

5.2 - As reuniões da Comissão serão realizadas no Plenário Paulo Portugal, podendo ser alterado o local, mediante afixação de aviso na entrada do referido plenário.

6 - REPRESENTANTE DA LICITANTE

6.1 - A licitante poderá fazer-se representar nas reuniões da Comissão por quem possa por ela assinar, nos termos do ato de sua constituição social atualizado, ou por qualquer pessoa devidamente credenciada.

6.2 - O credenciamento de que trata o subitem anterior somente poderá ser outorgado por quem possa assinar pela licitante, nos termos do ato de sua constituição social atualizado e conforme o modelo descrito no ANEXO VII.

6.3 - Somente as pessoas referidas no subitem 6.1 poderão rubricar a documentação e manifestar-se no curso das reuniões.

7 - CURSO DAS REUNIÕES

7.1 - Aberta a primeira reunião, os membros da Comissão Permanente de Licitação verificarão a data e a hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 1.1 a 1.4, após o que os rubricarão.

7.2 - A Comissão Permanente de Licitação verificará, em seguida, a condição de representante das licitantes, conforme as exigências do item 6, mediante a análise do respectivo documento e do ato de constituição social.

7.3 - Os representantes das licitantes serão convidados a rubricar os envelopes.

7.4 - Os membros da Comissão Permanente de Licitação e os representantes das licitantes rubricarão os documentos constantes dos envelopes de nº 1, após o que procederá a Comissão ao julgamento da fase de habilitação.

7.5 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, após o que se iniciará o prazo de recurso.

7.6 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 2 em reunião previamente marcada.

7.7 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na 1ª (primeira) reunião, e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas técnicas.

7.8 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 7.7 à hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

7.9 - Aberta a reunião de classificação das propostas técnicas, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes das licitantes a verificar se os envelopes estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 7.4 e 7.5.

7.10 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 3 em reunião previamente marcada.

7.11 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na reunião de abertura das propostas técnicas, e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas comerciais.

7.12 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 7.11 à hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

7.13 - Aberta a reunião de classificação das propostas comerciais, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes das licitantes a verificar se os envelopes estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 7.4 e 7.5.

7.14 - A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada das reuniões, à qual será acrescentada qualquer observação, pertinente, solicitada por representante das licitantes.

7.15 - As atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes que queiram fazê-lo.

8 - DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

Os envelopes de nos 1, 2 e 3 da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.5, bem como os envelopes de nos 2 e 3 da licitante inabilitada ou o de n° 3 da licitante que teve sua proposta técnica desclassificada, somente serão devolvidos depois de vencido o prazo de recurso ou denegado este, salvo se o respectivo representante renunciar, por escrito, ao direito de recurso, hipótese em que lhe serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

9 - RECURSO

9.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, nos termos da legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva.

9.2 - O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão, devendo ser protocolizado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

9.3 - O Presidente da Comissão poderá, decorrido o prazo concedido aos interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir ao Presidente da CMBH, para o efetivo julgamento.

10 - DILIGÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente da CMBH poderão promover qualquer diligência que se fizer necessária para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

11 - COMUNICAÇÃO

As comunicações às licitantes, até a homologação do certame e adjudicação do objeto, serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações, as quais poderão feitas apenas por divulgação no site www.cmbh.mg.gov.br.

12 - JULGAMENTO FINAL

12.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas observados os critérios de julgamento constantes do ANEXO V, conforme a Nota Final apurada pela ponderação entre as Notas Técnica e Comercial.

12.2 - As propostas serão classificadas por ordem decrescente de Nota Final, sendo declarada vencedora do certame a licitante que apresentar a maior Nota Final.

12.3 - As Notas Técnica e Comercial serão definidas com o limite de duas casas decimais, desconsideradas as demais e o sistema de arredondamento.

12.3.1 - A Nota Final terá tantas casas decimais quantas forem obtidas, não se admitindo arredondamento.

12.4 - Em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação sorteará o item único entre as licitantes de igual Nota Final, na mesma reunião de abertura dos envelopes de nº 3 ou em reunião convocada para esse fim.

12.5 - A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar as propostas que cotarem preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, conforme pesquisa específica, observado o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993.

12.6 - No julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

13 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o processo encaminhado ao Presidente da CMBH que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 12.

14 - REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

14.1 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora para, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe ser aplicada as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global da proposta respectiva.

14.2 - O instrumento de Contrato será lavrado pela CMBH de acordo com a minuta constante do ANEXO IX.

14.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no Contrato, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

14.3.1 - O Contrato definirá o valor da multa a ser aplicada no caso de inadimplemento, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

14.4 - A CMBH reserva-se o direito de não receber serviço ou produto ofertados em desacordo com o previsto neste Edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

15 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes desta licitação, no preço global médio estimado de R$215.480,93 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos) para um período de 2 (dois) anos, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os números: 0101.010310012.001.3390-39-99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica; 0101.010310012.001.4490-51-5 - Obras e Instalações: Instalações e 0101.010310012.001.4490-52-16 - Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados.

16 - PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de forma parcelada, à medida que o serviço for sendo prestado e posteriormente a essa prestação, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, mediante apresentação da correspondente nota fiscal à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, acompanhada da CND/INSS e do CRF/FGTS vigentes.

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e de legislações correlatas, consideradas as alterações subseqüentes.

18 - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

18.1 - As dúvidas relativas à especificação do objeto deste ato convocatório poderão ser dirimidas pelas licitantes, pessoalmente ou pelo telefone (31) 3555-1241, com o Sr. Leonardo José Drumond, da Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da CMBH, sala A-208, no horário de 12:00 às 18:00 horas dos dias úteis, até a data prevista para a entrega dos envelopes.

18.2 - As demais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitação, sala A-121, pessoalmente ou pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2011.

CRISTIANO RICARDO PEREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I DO EDITAL

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

ITEM ÚNICO:

Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção em rede de dados, nas condições e nos quantitativos a seguir especificados:

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1 - O serviço, previsto para o período de 2 (dois) anos, consiste na instalação de até 150 (cento e cinquenta) pontos de rede, na instalação de até 10 (dez) links de fibra óptica para comunicação de dados, no remanejamento de até 180 (cento e oitenta) pontos de rede e na instalação e fornecimento de até 5 (cinco) racks no edifício-sede e anexos da CMBH, com o fornecimento de todo o material passivo de rede e de toda a mão-de-obra necessários para a completa e perfeita execução do serviço.

2 - CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

2.1 - O serviço será executado sob demanda, limitado à quantidade estipulada no Contrato. À medida que surgirem necessidades, as solicitações serão encaminhadas para a CONTRATADA, que receberá o pagamento pelo serviço efetivamente executado conforme os preços unitários contratados.

2.2 - Definições:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- TIA/EIA – Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association;

- ISO – International Standard Organization;

- ANSI – American National Standards Institute;

- NBR – Normas Técnicas Brasileiras;

- RACK – Armário de Telecomunicações;

- IEC – International Electrotechnical Commision;

- CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- UTP – Unshielded Twisted Pair (cabo par trançado não blindado);

- AS-BUILT (Como Construído) – Documento de Projeto atualizado com as alterações realizadas durante a execução do serviço.

2.3 - Normas Técnicas: Este Anexo foi elaborado tendo como referência as normas abaixo relacionadas, as quais deverão ser seguidas para fornecimento do cabeamento a ser utilizado, horizontal e vertical, bem como de todos os componentes de hardware, que incluem tomadas RJ-45, patch panels, patch cords e cabos UTP, dentre outros, durante a execução de todo o serviço aqui tratado:

- ABNT NBR 14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- TIA/EIA 568-B1/B2/B3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

- TIA/EIA 569-A – Commercial Building Standard for the Telecommunications Pathways and Spaces;

- TIA/EIA 606 – Administration Standard for the Telecommunications;

- ANSI/TIA/EIA 607 – Commercial Building Grounding for Telecommunication;

- ISO/IEC 11801 – Generic Cabling for Customer Premises;

2.4 - Entende-se por instalação de pontos de rede: a retirada e a recolocação do forro, a instalação, aparente ou embutida, de dutos, calhas, j-hooks, canaletas, postes, totens ou esteiras, necessários à passagem dos cabos, a instalação de caixas para colocação de tomadas, a passagem de cabos UTP na infraestrutura, o fornecimento e a instalação de patch panel descarregado e conectores fêmea RJ-45, tomadas, conectorização, a identificação da instalação, os testes de certificação dos pontos, com o fornecimento de todo o material necessário, incluindo, para cada ponto, 2 (dois) cabos de ligação (patch cords), montados em fábrica. Os pontos de rede deverão ser habilitados (conectados através de patch cords) nos switches. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até a máquina, através de canaletas plásticas, postes ou totens do teto ou piso até a estação de trabalho. A distância do piso às tomadas de superfície deverá ser de 30 cm, via de regra, salvo exceções que deverão ser tratadas individualmente.

2.5 - Entende-se por instalação de links de fibra óptica: a retirada e a recolocação do forro, a instalação de fibras multímodo, de distribuidores internos ópticos (DIO), terminadores ópticos, dutos, calhas, j-hooks, canaletas ou esteiras, necessários à passagem da fibra, a instalação de conectores, conversores de sinal, a identificação da instalação, os testes e a certificação dos links, com o fornecimento de todo o material necessário para a transmissão de dados entre os switches instalados nos racks nas dependências da CMBH. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até os racks, através de canaletas plásticas. Deverá ser fornecido cabo de fibra óptica com, no mínimo, 2 pares. A fusão deverá ser feita em todos os pares disponíveis no cabo.

2.6 - Entende-se por remanejamento de pontos de rede: a movimentação de pontos de rede, com a retirada e recolocação do forro, retirada e instalação de canaletas, caixas de tomadas, adaptadores de espelho e alterações de cordões de conexões em bastidores, não envolvendo o lançamento de fios e cabos. Caso o remanejamento demande material não utilizado na instalação original, este deverá ser fornecido pela CONTRATADA sem ônus adicionais para a CMBH, como, por exemplo: canaletas, postes, perfilados, etc. Caso a certificação do ponto apresente problemas, a CONTRATADA deverá aplicar solução adequada de forma a solucioná-los. Se forem identificados falha ou defeito de algum material como cabos horizontais, tomadas, patch cords, etc., o mesmo deverá ser substituído sem ônus para a CMBH.

2.7 - Entende-se por instalação e fornecimento de racks: o fornecimento e a fixação das caixas metálicas e dos acessórios, o posicionamento adequado dos cabos no seu interior, conectando-os ao patch panel, a identificação dos cabos, dos patch cords e das portas dos patch panels com etiquetas auto-adesivas, de acordo com a notação estabelecida pela CMBH.

2.8 - O material passivo de rede (cabos UTP, patch panels, tomadas RJ45 fêmea, patch cords e acessórios), fibra óptica, distribuidores e terminadores ópticos, conversores e conectores a serem aplicados na execução do serviço deverão ser novos, de primeira utilização, e estarem em fase normal de fabricação, ou seja, que não saíram de linha de produção do fabricante. Os cabos UTP deverão ser instalados de forma a manter uma distância mínima de 30 (trinta) cm de fontes de interferência, como elevadores, lâmpadas fluorescentes e outras.

2.9 - Para fins de pagamento, os seguintes documentos deverão ser gerados e entregues à CMBH:

2.9.1 - Relatório de certificação para cada instalação e remanejamento de ponto de rede ou fibra, emitido por equipamento específico certificador.

2.9.2 - Atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.9.3 - Atualização da Planilha de Administração, com o registro mínimo dos seguintes elementos: rack de telecomunicações, link horizontal, work área, usuário, patch cords, portas switches, portas roteadores/gateways, patch panels/blocos.

2.9.4 - Nota fiscal acompanhada de 1 (uma) via de Termo de Aceite emitido pela Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SECITI da CMBH após a conferência e o aceite de todos os documentos entregues e dos serviços realizados.

2.9.5 - CND/INSS e CRF/FGTS vigentes.

2.10 - Material da rede local:

2.10.1 - Todos os produtos de conectividade (cabo UTP, patch panel, tomada RJ45 fêmea, patch cord) deverão ser do mesmo fabricante ou que tenham homologação entre si e compatíveis com os materiais existentes na CMBH.

2.10.2 - Os patch cords e cabos UTP deverão possuir certificados UL Listed e UL Verified, tendo o selo dos mesmos impressos no produto e verificados pelo laboratório independente ETL (ETL Verified).

2.10.3 - Os certificados ETL Verified deverão ser apresentados para cada componente isolado ou para o canal, se todos os componentes do canal forem do mesmo fabricante.

2.11 - Os patch panels deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.11.1 - Os patch panels deverão ser de categoria 6, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568B, de 24 posições descarregadas, tipo RJ45. As partes plásticas deverão ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0). Deverão possuir identificação do fabricante no corpo do produto. Deverão ser fornecidos e instalados conectores fêmea RJ-45 a cada novo ponto instalado.

2.11.2 - O painel frontal deverá ser em aço de 1,5 mm de espessura e possuir bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com numeração das portas na cor branca. Deverá aceitar etiquetas de 9 mm a 12 mm e proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente não propagante à chama.

2.11.3 - Os conectores fêmea RJ-45 deverão possuir as seguintes características: módulos individuais e substituíveis (possibilidade de trocar uma porta de cada vez, em caso de falha), com etiquetas universais com possibilidade de codificação T568A e T568B na mesma peça. Cada porta será capaz de aceitar um ícone para indicar a sua função. A durabilidade deverá ser de 750 clicos, devendo possuir vias de contato produzidas em bronze fósforo com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro.

2.11.4 - Terminação do tipo 110 IDC estanhados para a proteção contra oxidação dispostos em 45 graus. A durabilidade deverá ser de 200 ciclos, permitindo inserção de condutores de 22 a 24 AWG.

2.11.5 - Deverão ser fornecidos de fábrica com ícones de identificação (nas cores azuis e vermelhas).

2.11.6 - Incluir guia traseira perfurada, em material termoplástico de alto impacto, com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem.

2.11.7 - Compatível com as categorias 5e e 6.

2.11.8 - Os circuitos impressos deverão estar totalmente protegidos (tampados) por módulo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama e que atenda a norma UL 94 V-0, para proteção contra sujeira e curto-circuito.

2.11.9 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.11.10 - As características técnicas deverão superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Deverão atender aos requisitos da FCC part. 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética).

2.11.11 - Possuir organizador de cabos de 1U, na mesma cor do patch panel, e confeccionados em aço, com tampa removível sem parafusos e acabamento com pintura epóxi.

2.11.12 - Os produtos deverão ser garantidos pelo fabricante por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.12 - Os patch cords deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.12.1 - Deverão ser fabricados com cabo UTP 4 pares, composto de condutores de cobre multifilares de 24 AWG e terminados em ambas as extremidades com conectores machos modulares de 8 posições, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1.

2.12.2 - Os contatos dos conectores deverão ser de cobre com recobrimento de ouro de 1,27μm (50 micropolegadas) nas superfícies de contato.

2.12.3 - Possuir separadores de pares, com bota de proteção de tamanho reduzido, com capa para proteção à lingueta de travamento.

2.12.4 - Capa externa de PVC não propagante à chama, com marcação de comprimento indelével. Deverão possuir nome do fabricante e marca do produto.

2.12.5 - Estrutura do conector: policarbonato transparente UL® 94V-0.

2.12.6 - Testados para 750 inserções do conector.

2.12.7 - Possuir classe de flamabilidade de, no mínimo, CM, impressa na capa.

2.12.8 - Compatíveis com as categorias 5e e 6.

2.12.9 - Deverão, necessariamente, ser conectorizados, testados e certificados em fábrica. Não serão aceitos cordões montados em campo.

2.12.10 - Deverão ser identificados de forma a facilitar sua localização entre o patch panel e o switch.

2.12.11 - Deverão possuir, preferencialmente, cor verde, que é o padrão de cor utilizado pela CMBH.

2.12.12 - Deverão possuir os seguintes comprimentos: 1,50 m nos patch cords para os racks e 2,40 a 2,60 m nos patch cords para as áreas de trabalho.

2.12.13 - Os produtos deverão ser garantidos pelo fabricante por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.13 - Os cabos UTP deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.13.1 - Cabos de par trançado não blindado (UTP) de 4 pares, 24 AWG, para distribuição horizontal da rede. Com condutores de cobre rígido com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568 B.2.1.

2.13.2 - Devem possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC com separadores bisetoriais dos condutores e classificação UL Listed como CMR.

2.13.3 - Capa externa de PVC, com marcação indeletável em espaços inferiores a 1 metro, viabilizando a contagem exata do comprimento utilizado na instalação. Possuir nome do fabricante e marca do produto. Possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, verde, branco, bege e cinza.

2.13.4 - Os cabos deverão ser acondicionados em caixas, contendo lance nominal de 300 m, no mínimo.

2.13.5 - Deverão possuir clara identificação dos pares.

2.13.6 - Deverão ser apresentados, através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), SRL (dB), ACR (dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550 Mhz;

2.13.7 - Deverão ser certificados através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo ou folders do fabricante.

2.13.8 - Deverão permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.13.9 - Deverão possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª parte.

2.13.10 - Os produtos deverão ser garantidos pelo fabricante por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.14 - As tomadas RJ45 fêmeas categoria 6 deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.14.1 - Tomadas modulares de 8 posições, com contatos tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal, para conexão de conectores RJ-45 machos ou RJ-11 machos.

2.14.2 - Conectores IDC com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões da categoria 6, descritos na EIA/TIA 568-B.2.1, devendo apresentar pelo menos um trançamento interno, de maneira a melhorar a performance das conexões. Os contatos deverão apresentar um banho de ouro de, pelo menos, 50 micropolegadas nos contatos e a resistência de contato máxima deverá ser de 23 m Ohms. Deverá suportar no mínimo 750 inserções de conectores RJ-45 ou RJ 11 machos.

2.14.3 - Deverão aceitar ícones identificadores coloridos ou janelas de proteção antipoeira autorretráteis coloridas.

2.14.4 - Deverão permitir a inserção em espelhos e caixas de superfície, em piso, em mesas ou, ainda, fixo em conduletes, caixas de passagem, etc., que também deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

2.14.5 - Compatível com as categorias 5e e 6.

2.14.6 - Deverão permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.14.7 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.14.8 - Deverão possuir identificação para pinagens T568A e T568B.

2.14.9 - Deverão ser feitas de termoplástico UL 94V-O de alto impacto e retardante a chamas.

2.14.10 - Deverão ser disponíveis com ícones de voz e dados.

2.14.11 - Deverão ser articuladas e removíveis.

2.14.12 - Deverão possuir certificação de canal para, no mínimo, 4 conexões.

2.14.13 - O fabricante deverá oferecer uma garantia dos produtos por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.15 - Os racks deverão ter as seguintes especificações mínimas:

2.15.1 - Deverão ser fechados, padrão EIA de 19” (483 mm) ajustável, 12 U de altura útil e profundidade externa de 600 mm, com padrão de perfurações com separação alternada para fixação em parede ou na própria infraestrutura de roteamento dos cabos através de bases e travessas pré-perfuradas, sistema de conexão a terra, acabamento com pintura epóxi na cor bege ou preta.

2.15.2 - A estrutura deverá ser fabricada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura.

2.15.3 - Possuir porta frontal embutida em aço com visor em acrílico, fechadura e chave com segredo.

2.15.4 - Possuir laterais desmontáveis com aletas de ventilação, fechadura e chave com segredo.

2.15.5 - Deverão possuir planos de montagem (perfis) frontais e traseiros.

2.15.6 - Deverão permitir ajuste de profundidade dos planos de montagem.

2.15.7 - Possibilitar acessos para os cabos vindos do piso ou do teto; possibilitar a utilização de tampa canal, instalada sobre o canal vertical por encaixe, sem parafusos; possibilitar a instalação de painel de acabamento para finalização de uma fileira de racks; permitir a inserção de anéis de organização de cabos montados tanto na parte frontal quanto traseira do rack.

2.15.8 - Deverão ser fornecidos e instalados os seguintes acessórios: 1 (um) kit porca gaiola, 1 (uma) gaveta de ventilação com no mínimo 2 (dois) ventiladores e profundidade máxima de 30 cm e 1 (uma) calha com 6 tomadas tripolares no padrão vigente, todos com altura de 1U. Os acessórios deverão ser do mesmo fabricante do rack.

2.16 - Os cabos de fibra óptica deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.16.1 - Deverão ser multimodos de índice gradual, 65/125 µm melhorada para suportar até 10 Gbps.

2.16.2 - Deverão possuir, no mínimo, 2 pares de fibra.

2.16.2 - Fibras com buffer de 900 µm, envoltas em fios de aramida.

2.16.3 - Capa externa em material termoplástico não propagante à chama.

2.16.4 - Revestidos com polímero especial, avançado, impermeável e resistente a raios UV.

2.16.5 - Totalmente dielétricos.

2.16.6 - Flexíveis, construção tipo “Tight” de 900 µm e diâmetro reduzido.

2.16.7 - Possuir certificação para flamabilidade (UL Listed) impressa na capa externa.

2.17 - Os cordões ópticos deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.17.1 - Deverão ser multímodos de 62,5/125 µm para suportar até 10 Gigabit Ethernet, duplex, de 2,0 metros de comprimento, com perda de inserção máxima de 0,5 dB e perda de retorno máxima de –20 dB para 850/1300 nm, com tampa de proteção para os conectores.

2.17.2 - Terminações compatíveis com os distribuidores ópticos (DIO) e ativos de rede instalados na CMBH.

2.17.3 - Deverão, necessariamente, ser conectorizados, testados e certificados em fábrica, indicando perdas de inserção. Não serão aceitos cordões montados em campo.

2.17.4 - Deverão possuir, preferencialmente, cor laranja, que é o padrão de cor utilizado pela CMBH.

2.17.5 - O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.18 - Qualquer alteração em relação aos materiais citados nestas especificações estará sujeita à prévia aprovação por parte da CMBH.

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS REFERENTES AO ITEM ÚNICO:

3.1 - A CONTRATADA deverá entregar, até 15 dias do recebimento do Contrato assinado pela CMBH, catálogo fornecido pelo fabricante que emitiu a carta de solidariedade para a CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não tenha obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade, deverá ser entregue catálogo fornecido pelo fabricante dos materiais a serem utilizados durante a execução do serviço. O catálogo deverá ser, preferencialmente, original. Em caso de não possuir versão original, o mesmo poderá ser cópia legível contendo as características técnicas da solução ofertada. Preferencialmente, o catálogo deverá estar na versão do idioma Português - Brasil.

3.2 - O material adicional (buchas, parafusos, fitas adesivas, fitas isolantes, rebites, pregos, etc.), necessário ao serviço de instalação integral do sistema e que não estiver claramente especificado neste Anexo, será considerado como parte integrante do serviço e correrá por conta da CONTRATADA.

3.3 - Dentro da boa prática da engenharia, deverá a CONTRATADA observar, na execução dos trabalhos, as especificações técnicas constantes deste Anexo e assegurar a correta integração e funcionalidade do serviço.

3.4 - Todos os elementos do cabeamento estruturado/rede de dados deverão ser identificados pela CONTRATADA conforme classes da norma ANSI EIA/TIA 606: TR - link horizontal; sistema de aterramento; firestopping e cabos backbone. A identificação será feita com o uso de etiquetas resistentes à ação do tempo/umidade para impressão por transferência térmica.

3.5 - A CONTRATADA, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica, conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas, deverá prestar os serviços utilizando exclusivamente materiais fabricados pelo emissor da carta.

3.5.1 - Na hipótese de substituição dos materiais por outros de outro fabricante, deverá a licitante apresentar carta de solidariedade de fabricante dos materiais oferecidos em substituição.

3.5.2 - A substituição dos materiais somente será aceita pela CMBH após apresentação de justificativa do fabricante, apresentando o motivo pelo qual deixou de fornecer os materiais necessários.

3.6 - Toda a mão-de-obra necessária à execução do objeto licitado será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

3.7 - A CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado e especializado para garantir os serviços de manutenção, assistência técnica e assessorar a CMBH nas definições dos serviços (instalações de racks, instalação de fibras, instalação e remanejamento de pontos de telecomunicações, etc.).

3.8 - A CONTRATADA deverá possuir o número necessário de equipes para atender simultaneamente as instalações demandadas pela CMBH. Cada equipe deverá ser composta de, no mínimo: 1 (um) técnico e 1 (um) ajudante para a execução dos serviços de infraestrutura de rede descritos neste Anexo.

3.9 - A CONTRATADA, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pelo número de profissionais certificados pelo (s) fabricante (s), conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas para pontuação técnica, deverá prestar o serviço contratado com pelo menos 1 (um) profissional qualificado segundo esse critério em cada equipe. No caso de substituição de algum dos referidos profissionais, a CONTRATADA deverá encaminhar à CMBH os documentos que comprovem a mesma certificação do profissional substituto.

3.10 - Todos os funcionários da CONTRATADA deverão portar identificação quando da execução do serviço e utilizar os equipamentos de segurança exigidos por lei e pela boa prática da engenharia.

3.11 - A CONTRATADA deverá apresentar à CMBH a relação do pessoal que permanecerá nas dependências do prédio onde será executado o serviço.

3.12 - Antes do início da execução do serviço, a CMBH apresentará o responsável (da CONTRATADA) pelo trabalho à chefia do local onde o mesmo será executado.

3.13 - A instalação deverá, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a não afetar o funcionamento dos serviços já em operação na CMBH, garantindo a continuidade dos serviços de dados aos seus atuais usuários.

3.14 - No caso de necessidade de interrupção de outros serviços ou equipamentos em decorrência da instalação a ser efetuada, esta deverá estar devidamente planejada e ser acordada previamente com a CMBH.

3.15 - As obras civis necessárias à execução do objeto deverão ser executadas pela CONTRATADA, sem ônus para a CMBH, em horário a ser definido pela administração da CMBH, devendo ser tomadas todas as providências no sentido de se reduzir ao máximo a interferência no ambiente de trabalho.

3.16 - Ao final da instalação de dutos, calhas, j-hooks e canaletas, o piso, teto ou parede deverão ser refeitos pela CONTRATADA, de modo a retornar à situação original.

3.17 - Durante a instalação e os testes, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento e pela segurança do ferramental de instalação e instrumental de testes.

3.18 - Todo o serviço deverá ser executado diretamente pela CONTRATADA e de acordo com as posturas municipais.

3.19 - A CONTRATADA deverá providenciar e apresentar a ART de execução junto ao CREA-MG, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra ou serviço e, se necessário, o alvará expedido pela Prefeitura, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

3.20 - Qualquer dano causado pela CONTRATADA ou seus prepostos, seja por imperícia, acidente ou negligência, deverá ser reparado de imediato, sob pena de aplicação das penalidades previstas em Contrato e em lei.

3.21 - Caso ocorra atraso na execução do objeto, por culpa da CMBH, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

3.22 - O objeto contratado deverá ser executado no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do início da vigência do Contrato, mediante prévia solicitação da CMBH, em datas e prazos a serem acordados entre as partes, em cronograma específico.

3.22.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, durante toda a vigência do Contrato, telefone, fax e e-mail para a abertura de solicitações de serviços durante os dias úteis entre 8:00 e 18:00 horas.

3.22.2 - Para os fins deste item, deverão ser observados os prazos máximos de fornecimento, instalação e remanejamento estipulados a seguir, contados partir de cada solicitação a ser feita pela CMBH:

a)- até 10 (dez) pontos: 2 (dois) dias úteis;

b)- de 11 (onze) a 50 (cinqüenta) pontos: 7 (sete) dias úteis;

c)- de 50 (cinqüenta) pontos ou mais: 10 (dez) dias úteis;

d)- link de fibra óptica: 3 (três) dias úteis;

e)- rack e acessórios: 5 (cinco) dias úteis.

3.22.3 - Os pontos deverão ser entregues em perfeitas condições de operação, nas datas e nos prazos a serem pactuados pela CMBH e pela CONTRATADA, salvo quando ocorrerem situações excepcionais, devidamente comprovadas e formalmente aceitas pela CMBH.

3.22.4 - A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente do transporte até a CMBH de material e pessoal necessários à execução do serviço.

3.23 - Caso o material não corresponda ao definido neste Anexo, deverá a CONTRATADA providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de notificação expedida pela CMBH, a sua substituição visando ao atendimento das especificações exigidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato, no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

3.24 - Os testes finais de certificação do cabeamento deverão ser realizados com equipamento scanner de cabos para categoria 6, de acordo com o estabelecido pelas normas ANSI/TIA/EIA 568-B.1 e ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, apresentando relatório com, no mínimo, os seguintes parâmetros: pinagem (wire map), comprimento, next (near-end crosstalk), atenuação (insertion loss), psnext, elfext, pselfext, return loss, propagation delay, delay skew.

3.25 - Dentro do período de testes finais deverão ser executadas pela CMBH as seguintes atividades mínimas, para fins de aceite do serviço:

3.25.1 - Conferência da entrega da infraestrutura instalada: consiste na identificação e conferência de toda a infraestrutura instalada, com ênfase na integridade física.

3.25.2 - Testes de instalação: consistem na verificação do serviço de instalação, conferência das características exigidas, integridade física, conexão à rede, aterramento, isolamento, etc.

3.25.3 - Testes de ativação: consistem na colocação da infraestrutura em funcionamento e verificação de suas características funcionais, sistêmicas, de operação, de compatibilidade, etc.

3.26 - A CMBH se reserva o direito de determinar um período de até 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do serviço pela CONTRATADA, para que sejam aprofundados os testes finais funcionais, sistêmicos e de operação. Este período é considerado livre de falhas, devendo ser reiniciado a cada falha ocorrida e se estende do final da instalação até a data de aceitação definitiva da infraestrutura.

3.27 - Toda intervenção a ser feita pela CONTRATADA durante o período de testes finais deverá ser realizada sem ônus para a CMBH, independentemente do serviço já executado.

3.28 - Durante o período de testes finais deverão ser resolvidas todas as pendências de qualquer natureza (entrega, instalação, ativação, etc.), que porventura possam existir.

3.29 - Em nenhuma hipótese o período para a solução das pendências pela CONTRATADA poderá exceder a 10 (dez) dias úteis após a sua notificação, a partir do qual serão iniciados procedimentos para garantir os interesses da CMBH.

3.30 - Todas as facilidades disponíveis na infraestrutura instalada deverão ser testadas com todas as variações possíveis, através de testes específicos. Estas facilidades deverão ser demonstradas à CMBH pela CONTRATADA.

3.31 - Deverão ser observados pela CONTRATADA os seguintes prazos de garantia:

a)- para o serviço, garantia de funcionamento limitado ao prazo contratual.

b)- para os materiais cabos UTP, patch panels e tomadas RJ45 fêmea, garantia de 15 (quinze) anos, a contar da data de emissão do Termo de Aceite a que se refere o subitem 2.9.4.

3.31.1 - Durante o período de garantia, a CONTRATADA se compromete a executar os serviços de manutenção e assistência técnica necessária, sem quaisquer ônus para a CMBH, inclusive os relativos a transporte e a despesas acessórias.

3.31.2 - Caso a infraestrutura de rede apresente alguma avaria ou problema relacionado aos materiais passivos, independentemente da causa, a CONTRATADA terá os seguintes prazos máximos para atendimento e solução de problemas, contados do chamado inicial feito pela CMBH:

a)- 8 (oito) horas corridas em caso de defeito localizado;

b)- 4 (quatro) horas corridas em caso de parada parcial da rede.

c)- 2 (duas) horas corridas em caso de parada total da rede.

3.31.3 - Se o tempo de reparo for superior ao tempo estipulado no subitem anterior, a CONTRATADA deverá substituir, sem ônus para a CMBH, a parte defeituosa por outra equivalente e com a mesma ou superior configuração, enquanto perdurar o conserto.

3.31.4 - Independentemente das substituições anteriormente mencionadas, a CONTRATADA deverá trocar definitivamente a parte defeituosa, sem ônus para a CMBH, caso a correção dos vícios constatados não seja efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contado do chamado inicial feito pela CMBH.

3.32 - Os preços a serem cotados pela licitante para o ponto de rede, para o link óptico, para o rack e para remanejamento de ponto de rede deverão levar em consideração todas as despesas relativas à instalação e remanejamento do ponto, obras civis, fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra, bem como todas as outras despesas necessárias à execução do serviço.

3.33 - Havendo necessidade de executar o serviço solicitado fora do horário padrão da CMBH (horário padrão é aquele compreendido entre 8:00 e 18:00 horas de 2ª a 6ª feira dos dias úteis à CMBH), a CONTRATADA deverá ser comunicada com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência. Neste caso, o valor a ser pago pelo serviço terá um acréscimo de 60% em relação ao valor definido em Contrato para o horário padrão. A soma de todo e qualquer serviço solicitado para ser executado fora do horário padrão da CMBH está limitado a 10% (dez por cento) do valor previsto para os serviços a serem executados dentro do horário padrão da CMBH.

3.34 - A regra do subitem 3.33 não se aplica ao subitem 4 da proposta comercial (instalação e fornecimento de rack), tendo em vista que este serviço não será executado fora do horário padrão da CMBH.

3.35 - A CONTRATADA deverá fornecer relatório de atendimento contendo: descrição detalhada do serviço realizado, identificação dos pontos, data e hora de início e término do serviço e assinatura do profissional.

ANEXO II DO EDITAL

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES -

DECLARAÇÃO

(modelo conforme Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002)

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011.

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante, o(a) Sr.(ª) __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2011.

___________________________________________

Nome e assinatura de representante da licitante

- OBS: Identificar o signatário.

ANEXO III DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA -

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção em rede de dados.

- DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________

- CNPJ: _________________________

Apresenta a licitante proposta técnica para o objeto da licitação, segundo o critério de julgamento estipulado no ANEXO V do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011, juntando aqui a documentação comprobatória desta proposta:

- ITENS PONTUÁVEIS:

- ITEM 1) - Quantitativo de profissionais vinculados à licitante e certificados pelos fabricantes de sistemas em cabeamento estruturado e fibra óptica: ________________ (anotar quantitativo);

- ITEM 2) - Carta(s) de Solidariedade do(s) fabricante(s) dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica:

- (     ) SIM   (     ) NÃO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA TÉCNICA: ________ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2011.

- _________________________________________

- Nome e assinatura

- OBSERVAÇÕES RELATIVAS À PROPOSTA TÉCNICA:

- 1)- Para a comprovação do item 1 da proposta técnica, deverão ser anexados a ela os seguintes documentos:

- a) comprovação do vínculo do profissional com a licitante: apresentar contrato de trabalho, contrato social, CTPS ou outro documento hábil a demonstrar sua condição perante a licitante;

- b) comprovação da certificação do profissional em sistemas de cabeamento estruturado e fibra óptica: apresentar documento emitido pelo fabricante, no qual deverá constar a identificação do profissional e explicitar a sua capacitação para a instalação de sistemas de cabeamento estruturado e fibra óptica como integrador certificado.

- Obs.: não serão aceitos certificados de participação em cursos que não indiquem que o profissional está qualificado ou credenciado como instalador.

- 2)- Para a comprovação do item 2 da proposta técnica, deverá (ao) ser anexado (s) a ela o (s) seguinte (s) documento (s):

- a) Carta(s) de Solidariedade do(s) fabricante(s) à licitante quanto ao fornecimento dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica (ou, no mínimo, de patch panel, patch cord, cabo UTP, tomada RJ45, rack e fibra óptica) e garantia dos mesmos por, no mínimo, 15 (quinze) anos.

ANEXO IV DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção em rede de dados.

- DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________

- CNPJ: _________________________

- Apresenta esta licitante proposta comercial para o item único abaixo, para o período de 2 (dois) anos, cuja especificação completa encontra-se detalhada no ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011:

| SUB-ITEM | REF. | QUANT. TOTAL MÁXIMO | UNID. | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 150 | PONTO | Instalação de ponto de rede, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
|  | B | Provisionamento de 10% do preço total da referência A do subitem 1, para pagamento desse serviço fora do horário padrão da CMBH —› |  |  | ▬ |  |  |
| 2 | A | 10 | LINK | Instalação de link de fibra óptica, com fornecimento de material e de mão-de-obra (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
|  | B | Provisionamento de 10% do preço total da referência A do subitem 2, para pagamento desse serviço fora do horário padrão da CMBH —› |  |  | ▬ |  |  |
| 3 | A | 180 | PONTO | Remanejamento de ponto de rede, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
|  | B | Provisionamento de 10% do preço total da referência A do subitem 3, para pagamento desse serviço fora do horário padrão da CMBH —› |  |  | ▬ |  |  |
| 4 | A | 5 | RACK | Instalação e fornecimento de rack 19” – 12 U, com acessórios (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL —› |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÃO: o serviço ofertado obedece a todas as condições estabelecidas no ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ________ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2011.

- _________________________________________

- Nome e assinatura

ANEXO V DO EDITAL

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS -

# I - NOTA TÉCNICA:

Para efeito de cálculo da Nota Técnica (NT), referente à proposta técnica, serão considerados os seguintes itens pontuáveis:

- ITEM 1)- Quantitativo de profissionais vinculados à licitante e certificados pelos fabricantes de sistemas em cabeamento estruturado e fibra óptica:

| - QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS | - PONTOS |
| --- | --- |
| - Nenhum | - 0 (zero) |
| - 1 (um) a 2 (dois) | - 5 (cinco) |
| - 3 (três) a 5 (cinco) | - 10 (dez) |
| - 6 (seis) a 9 (nove) | - 15 (quinze) |
| - 10 (dez) ou mais | - 20 (vinte) |

- ITEM 2)- Carta(s) de Solidariedade do(s) fabricante(s) dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica:

| - CARTA DE SOLIDARIEDADE EMITIDA PELO FABRICANTE | - PONTOS |
| --- | --- |
| - Não apresentou Carta | - 0 (zero) |
| - Apresentou Carta | - 10 (dez) |

A Pontuação Técnica (PT) da licitante será a soma dos pontos obtidos para cada um dos itens de 1 a 2 deste Anexo, ou seja, PT = (pontos item 1 + pontos item 2).

A Nota Técnica (NT) de cada licitante será aferida segundo os critérios acima estabelecidos, aplicando-se posteriormente a seguinte fórmula:

| NT = | Pontuação Técnica da licitante |  |
| --- | --- | --- |
|  | maior Pontuação Técnica apurada dentre as licitantes |  |

Serão consideradas apenas duas casas decimais em Nota Técnica (NT), desprezando-se as demais. Não haverá arredondamento.

# II - NOTA COMERCIAL:

A Nota Comercial (NC) de cada licitante, referente à proposta comercial apresentada, será apurada da seguinte maneira:

| NC = | menor preço global apresentado dentre as licitantes |  |
| --- | --- | --- |
|  | preço global proposto pela licitante |  |

Serão consideradas apenas duas casas decimais em Nota Comercial (NC), desprezando-se as demais. Não haverá arredondamento.

# III - NOTA FINAL:

Será declarada vencedora do certame a licitante que apresentar a maior Nota Final (NF), apurada pela utilização da seguinte fórmula:

NF = (0,6 x NT) + (0,4 x NC)

Onde: NF é a Nota Final da licitante;

0,6 é a ponderação da Nota Técnica;

NT é a Nota Técnica da licitante;

0,4 é a ponderação da Nota Comercial;

NC é a Nota Comercial da licitante.

A Nota Final (NF) terá tantas casas decimais quantas forem obtidas da aplicação da operação aritmética acima, não se admitindo arredondamento.

- ANEXO VI DO EDITAL

- - TERMO DE VISTORIA -

- TERMO DE VISTORIA

- Declaro, para fins de instrução da TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011, que a empresa __________________________________________________ compareceu, nesta data, à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para visita técnica, onde lhe foram apresentadas todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, para fins de apresentação das propostas técnica e comercial.

- Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2011.

- _____________________________________________

- Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

ANEXO VII

- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO -

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________________, portador (a) do documento de identidade nº _______________________________, para participar das reuniões relativas à TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2011.

_________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

OBS.: Identificar o signatário.

ANEXO VIII DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2011.

____________________________________________

Nome e assinatura de representante da licitante

OBS.: Identificar o signatário.

- ANEXO IX DO EDITAL

- - MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA ____________________________.

- A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Av. dos Andradas, nº 3.100, bairro Santa Efigênia, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Léo Burguês de Castro, doravante designada CMBH, e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com sede na cidade de ____________, na Rua ________________, nº ____, bairro _____________, neste ato representada por __________________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência da TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011 e observados os preceitos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DADOS, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

É objeto do presente Contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviço de manutenção em rede de dados.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

As condições exigíveis para a execução do presente Contrato são aquelas previstas em seu Anexo Único e também no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - Pela prestação do serviço ora contratado, a CMBH pagará à CONTRATADA, em parcelas, durante o período de 2 (dois) anos, o preço global de R$________________ (_________________________________________), conforme detalhamento constante do quadro de preços do Anexo Único deste Contrato.

3.2 - O pagamento será efetuado à medida que o serviço for sendo executado, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, mediante apresentação, pela CONTRATADA, de nota fiscal à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, acompanhada da CND/INSS e do CRF/FGTS vigentes.

3.3 - O pagamento somente será efetuado se a CMBH atestar a execução satisfatória do serviço.

3.4 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste Contrato.

4 - REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os preços serão alterados anualmente, nos termos da legislação vigente, com base na variação anual acumulada do INPC/IBGE, contada a partir do início de vigência deste ajuste, respeitado, ainda, o princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

- .

5 - DURAÇÃO DO CONTRATO

Este Contrato terá a duração de 2 (dois) anos, com início em ____/____/_____ e término em ____/____/_____, podendo ser prorrogado nos termos e limites da lei.

6 - FISCALIZAÇÃO

6.1 - Deverão ser assegurados à CMBH amplos poderes para fiscalizar e acompanhar o serviço contratado, bem como o direito de obter quaisquer esclarecimentos julgados necessários, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios ou quaisquer informações que se fizerem necessárias.

6.2 - A ação fiscalizadora da CMBH não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato ou por irregularidades constatadas, nem por quaisquer danos causados, inclusive a terceiros.

7 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os números: 0101.010310012.001.3390-39-99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica; 0101.010310012.001.4490-51-5 - Obras e Instalações: Instalações e 0101.010310012.001.4490-52-16 - Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados.

8 - RESPONSABILIDADES

8.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que o serviço por ela prestado venha a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

8.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos.

8.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 8.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

8.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste Contrato, a qualidade do serviço previsto no Anexo Único, sendo obrigada a refazer ou trocar, a qualquer tempo, serviço ou produto que apresentem qualquer tipo de defeito.

8.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva, sempre que solicitado por esta última.

9 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

9.2 - A CMBH poderá, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei ou neste Contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

a - inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b  declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste Contrato;

c - injustificada baixa na qualidade do serviço prestado, a juízo da CMBH.

9.3 - Resolve-se o Contrato:

a - pelo decurso de seu prazo de vigência;

b - pelo integral cumprimento de seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da CMBH;

c - pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do Código Civil Brasileiro.

10 - MULTA

10.1 - Ocorrendo o descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas neste Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita à multa diária de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada tipo de infração cometida, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral contratual.

10.2 - Para os fins do subitem 10.1, entende-se por:

a - valor contratado, o preço global previsto no subitem 3.1 deste Contrato;

b - tipo de infração, o descumprimento a obrigação prevista em cada um dos itens, subitens ou letras deste Contrato ou de seu Anexo Único.

11 - ADITAMENTO

Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.

12 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato o Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 4/2011, a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com aquele.

13 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

14 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2011.

CMBH__________________________________

Vereador LÉO BURGUÊS DE CASTRO

Presidente da CMBH

CONTRATADA________________________________

- ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- - QUADRO DE PREÇOS, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

É objeto deste Contrato a prestação de serviço de manutenção em rede de dados, nas condições especificadas neste Anexo e no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2011.

- QUADRO DE PREÇOS:

ITEM ÚNICO:

| SUB-ITEM | REF. | QUANT. TOTAL MÁXIMO | UNID. | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 150 | PONTO | Instalação de ponto de rede, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
|  | B | Provisionamento de 10% do preço total da referência A do subitem 1, para pagamento desse serviço fora do horário padrão da CMBH —› |  |  | ▬ |  |  |
| 2 | A | 10 | LINK | Instalação de link de fibra óptica, com fornecimento de material e de mão-de-obra (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
|  | B | Provisionamento de 10% do preço total da referência A do subitem 2, para pagamento desse serviço fora do horário padrão da CMBH —› |  |  | ▬ |  |  |
| 3 | A | 180 | PONTO | Remanejamento de ponto de rede, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
|  | B | Provisionamento de 10% do preço total da referência A do subitem 3, para pagamento desse serviço fora do horário padrão da CMBH —› |  |  | ▬ |  |  |
| 4 | A | 5 | RACK | Instalação e fornecimento de rack 19” – 12 U, com acessórios (dentro do horário padrão da CMBH) —› |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL —› |  |  |  |  |  |  |  |

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1 - O serviço, previsto para o período de 2 (dois) anos, consiste na instalação de até 150 (cento e cinquenta) pontos de rede, na instalação de até 10 (dez) links de fibra óptica para comunicação de dados, no remanejamento de até 180 (cento e oitenta) pontos de rede e na instalação e fornecimento de até 5 (cinco) racks no edifício-sede e anexos da CMBH, com o fornecimento de todo o material passivo de rede e de toda a mão-de-obra necessários para a completa e perfeita execução do serviço.

2 - CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

2.1 - O serviço será executado sob demanda, limitado à quantidade estipulada no Contrato. À medida que surgirem necessidades, as solicitações serão encaminhadas para a CONTRATADA, que receberá o pagamento pelo serviço efetivamente executado conforme os preços unitários contratados.

2.2 - Definições:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- TIA/EIA – Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association;

- ISO – International Standard Organization;

- ANSI – American National Standards Institute;

- NBR – Normas Técnicas Brasileiras;

- RACK – Armário de Telecomunicações;

- IEC – International Electrotechnical Commision;

- CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- UTP – Unshielded Twisted Pair (cabo par trançado não blindado);

- AS-BUILT (Como Construído) – Documento de Projeto atualizado com as alterações realizadas durante a execução do serviço.

2.3 - Normas Técnicas: Este Anexo foi elaborado tendo como referência as normas abaixo relacionadas, as quais deverão ser seguidas para fornecimento do cabeamento a ser utilizado, horizontal e vertical, bem como de todos os componentes de hardware, que incluem tomadas RJ-45, patch panels, patch cords e cabos UTP, dentre outros, durante a execução de todo o serviço aqui tratado:

- ABNT NBR 14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- TIA/EIA 568-B1/B2/B3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

- TIA/EIA 569-A – Commercial Building Standard for the Telecommunications Pathways and Spaces;

- TIA/EIA 606 – Administration Standard for the Telecommunications;

- ANSI/TIA/EIA 607 – Commercial Building Grounding for Telecommunication;

- ISO/IEC 11801 – Generic Cabling for Customer Premises;

2.4 - Entende-se por instalação de pontos de rede: a retirada e a recolocação do forro, a instalação, aparente ou embutida, de dutos, calhas, j-hooks, canaletas, postes, totens ou esteiras, necessários à passagem dos cabos, a instalação de caixas para colocação de tomadas, a passagem de cabos UTP na infraestrutura, o fornecimento e a instalação de patch panel descarregado e conectores fêmea RJ-45, tomadas, conectorização, a identificação da instalação, os testes de certificação dos pontos, com o fornecimento de todo o material necessário, incluindo, para cada ponto, 2 (dois) cabos de ligação (patch cords), montados em fábrica. Os pontos de rede deverão ser habilitados (conectados através de patch cords) nos switches. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até a máquina, através de canaletas plásticas, postes ou totens do teto ou piso até a estação de trabalho. A distância do piso às tomadas de superfície deverá ser de 30 cm, via de regra, salvo exceções que deverão ser tratadas individualmente.

2.5 - Entende-se por instalação de links de fibra óptica: a retirada e a recolocação do forro, a instalação de fibras multímodo, de distribuidores internos ópticos (DIO), terminadores ópticos, dutos, calhas, j-hooks, canaletas ou esteiras, necessários à passagem da fibra, a instalação de conectores, conversores de sinal, a identificação da instalação, os testes e a certificação dos links, com o fornecimento de todo o material necessário para a transmissão de dados entre os switches instalados nos racks nas dependências da CMBH. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até os racks, através de canaletas plásticas. Deverá ser fornecido cabo de fibra óptica com, no mínimo, 2 pares. A fusão deverá ser feita em todos os pares disponíveis no cabo.

2.6 - Entende-se por remanejamento de pontos de rede: a movimentação de pontos de rede, com a retirada e recolocação do forro, retirada e instalação de canaletas, caixas de tomadas, adaptadores de espelho e alterações de cordões de conexões em bastidores, não envolvendo o lançamento de fios e cabos. Caso o remanejamento demande material não utilizado na instalação original, este deverá ser fornecido pela CONTRATADA sem ônus adicionais para a CMBH, como, por exemplo: canaletas, postes, perfilados, etc. Caso a certificação do ponto apresente problemas, a CONTRATADA deverá aplicar solução adequada de forma a solucioná-los. Se forem identificados falha ou defeito de algum material como cabos horizontais, tomadas, patch cords, etc., o mesmo deverá ser substituído sem ônus para a CMBH.

2.7 - Entende-se por instalação e fornecimento de racks: o fornecimento e a fixação das caixas metálicas e dos acessórios, o posicionamento adequado dos cabos no seu interior, conectando-os ao patch panel, a identificação dos cabos, dos patch cords e das portas dos patch panels com etiquetas auto-adesivas, de acordo com a notação estabelecida pela CMBH.

2.8 - O material passivo de rede (cabos UTP, patch panels, tomadas RJ45 fêmea, patch cords e acessórios), fibra óptica, distribuidores e terminadores ópticos, conversores e conectores a serem aplicados na execução do serviço deverão ser novos, de primeira utilização, e estarem em fase normal de fabricação, ou seja, que não saíram de linha de produção do fabricante. Os cabos UTP deverão ser instalados de forma a manter uma distância mínima de 30 (trinta) cm de fontes de interferência, como elevadores, lâmpadas fluorescentes e outras.

2.9 - Para fins de pagamento, os seguintes documentos deverão ser gerados e entregues à CMBH:

2.9.1 - Relatório de certificação para cada instalação e remanejamento de ponto de rede ou fibra, emitido por equipamento específico certificador.

2.9.2 - Atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.9.3 - Atualização da Planilha de Administração, com o registro mínimo dos seguintes elementos: rack de telecomunicações, link horizontal, work área, usuário, patch cords, portas switches, portas roteadores/gateways, patch panels/blocos.

2.9.4 - Nota fiscal acompanhada de 1 (uma) via de Termo de Aceite emitido pela Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - SECITI da CMBH após a conferência e o aceite de todos os documentos entregues e dos serviços realizados.

2.9.5 - CND/INSS e CRF/FGTS vigentes.

2.10 - Material da rede local:

2.10.1 - Todos os produtos de conectividade (cabo UTP, patch panel, tomada RJ45 fêmea, patch cord) deverão ser do mesmo fabricante ou que tenham homologação entre si e compatíveis com os materiais existentes na CMBH.

2.10.2 - Os patch cords e cabos UTP deverão possuir certificados UL Listed e UL Verified, tendo o selo dos mesmos impressos no produto e verificados pelo laboratório independente ETL (ETL Verified).

2.10.3 - Os certificados ETL Verified deverão ser apresentados para cada componente isolado ou para o canal, se todos os componentes do canal forem do mesmo fabricante.

2.11 - Os patch panels deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.11.1 - Os patch panels deverão ser de categoria 6, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568B, de 24 posições descarregadas, tipo RJ45. As partes plásticas deverão ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0). Deverão possuir identificação do fabricante no corpo do produto. Deverão ser fornecidos e instalados conectores fêmea RJ-45 a cada novo ponto instalado.

2.11.2 - O painel frontal deverá ser em aço de 1,5 mm de espessura e possuir bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com numeração das portas na cor branca. Deverá aceitar etiquetas de 9 mm a 12 mm e proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente não propagante à chama.

2.11.3 - Os conectores fêmea RJ-45 deverão possuir as seguintes características: módulos individuais e substituíveis (possibilidade de trocar uma porta de cada vez, em caso de falha), com etiquetas universais com possibilidade de codificação T568A e T568B na mesma peça. Cada porta será capaz de aceitar um ícone para indicar a sua função. A durabilidade deverá ser de 750 clicos, devendo possuir vias de contato produzidas em bronze fósforo com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro.

2.11.4 - Terminação do tipo 110 IDC estanhados para a proteção contra oxidação dispostos em 45 graus. A durabilidade deverá ser de 200 ciclos, permitindo inserção de condutores de 22 a 24 AWG.

2.11.5 - Deverão ser fornecidos de fábrica com ícones de identificação (nas cores azuis e vermelhas).

2.11.6 - Incluir guia traseira perfurada, em material termoplástico de alto impacto, com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem.

2.11.7 - Compatível com as categorias 5e e 6.

2.11.8 - Os circuitos impressos deverão estar totalmente protegidos (tampados) por módulo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama e que atenda a norma UL 94 V-0, para proteção contra sujeira e curto-circuito.

2.11.9 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.11.10 - As características técnicas deverão superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Deverão atender aos requisitos da FCC part. 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética).

2.11.11 - Possuir organizador de cabos de 1U, na mesma cor do patch panel, e confeccionados em aço, com tampa removível sem parafusos e acabamento com pintura epóxi.

2.11.12 - Os produtos deverão ser garantidos pelo fabricante por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.12 - Os patch cords deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.12.1 - Deverão ser fabricados com cabo UTP 4 pares, composto de condutores de cobre multifilares de 24 AWG e terminados em ambas as extremidades com conectores machos modulares de 8 posições, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1.

2.12.2 - Os contatos dos conectores deverão ser de cobre com recobrimento de ouro de 1,27μm (50 micropolegadas) nas superfícies de contato.

2.12.3 - Possuir separadores de pares, com bota de proteção de tamanho reduzido, com capa para proteção à lingueta de travamento.

2.12.4 - Capa externa de PVC não propagante à chama, com marcação de comprimento indelével. Deverão possuir nome do fabricante e marca do produto.

2.12.5 - Estrutura do conector: policarbonato transparente UL® 94V-0.

2.12.6 - Testados para 750 inserções do conector.

2.12.7 - Possuir classe de flamabilidade de, no mínimo, CM, impressa na capa.

2.12.8 - Compatíveis com as categorias 5e e 6.

2.12.9 - Deverão, necessariamente, serem conectorizados, testados e certificados em fábrica. Não serão aceitos cordões montados em campo.

2.12.10 - Deverão ser identificados de forma a facilitar sua localização entre o patch panel e o switch.

2.12.11 - Deverão possuir, preferencialmente, cor verde, que é o padrão de cor utilizado pela CMBH.

2.12.12 - Deverão possuir os seguintes comprimentos: 1,50 m nos patch cords para os racks e 2,40 a 2,60 m nos patch cords para as áreas de trabalho.

2.12.13 - Os produtos deverão ser garantidos pelo fabricante por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.13 - Os cabos UTP deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.13.1 - Cabos de par trançado não blindado (UTP) de 4 pares, 24 AWG, para distribuição horizontal da rede. Com condutores de cobre rígido com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568 B.2.1.

2.13.2 - Devem possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC com separadores bisetoriais dos condutores e classificação UL Listed como CMR.

2.13.3 - Capa externa de PVC, com marcação indeletável em espaços inferiores a 1 metro, viabilizando a contagem exata do comprimento utilizado na instalação. Possuir nome do fabricante e marca do produto. Possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, verde, branco, bege e cinza.

2.13.4 - Os cabos deverão ser acondicionados em caixas, contendo lance nominal de 300 m, no mínimo.

2.13.5 - Deverão possuir clara identificação dos pares.

2.13.6 - Deverão ser apresentados, através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), SRL (dB), ACR (dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550 Mhz;

2.13.7 - Deverão ser certificados através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo ou folders do fabricante.

2.13.8 - Deverão permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.13.9 - Deverão possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª parte.

2.13.10 - Os produtos deverão ser garantidos pelo fabricante por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.14 - As tomadas RJ45 fêmeas categoria 6 deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.14.1 - Tomadas modulares de 8 posições, com contatos tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal, para conexão de conectores RJ-45 machos ou RJ-11 machos.

2.14.2 - Conectores IDC com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões da categoria 6, descritos na EIA/TIA 568-B.2.1, devendo apresentar pelo menos um trançamento interno, de maneira a melhorar a performance das conexões. Os contatos deverão apresentar um banho de ouro de, pelo menos, 50 micropolegadas nos contatos e a resistência de contato máxima deverá ser de 23 m Ohms. Deverá suportar no mínimo 750 inserções de conectores RJ-45 ou RJ 11 machos.

2.14.3 - Deverão aceitar ícones identificadores coloridos ou janelas de proteção antipoeira autorretráteis coloridas.

2.14.4 - Deverão permitir a inserção em espelhos e caixas de superfície, em piso, em mesas ou, ainda, fixo em conduletes, caixas de passagem, etc., que também deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

2.14.5 - Compatível com as categorias 5e e 6.

2.14.6 - Deverão permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.14.7 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.14.8 - Deverão possuir identificação para pinagens T568A e T568B.

2.14.9 - Deverão ser feitas de termoplástico UL 94V-O de alto impacto e retardante a chamas.

2.14.10 - Deverão ser disponíveis com ícones de voz e dados.

2.14.11 - Deverão ser articuladas e removíveis.

2.14.12 - Deverão possuir certificação de canal para, no mínimo, 4 conexões.

2.14.13 - O fabricante deverá oferecer uma garantia dos produtos por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.15 - Os racks deverão ter as seguintes especificações mínimas:

2.15.1 - Deverão ser fechados, padrão EIA de 19” (483 mm) ajustável, 12 U de altura útil e profundidade externa de 600 mm, com padrão de perfurações com separação alternada para fixação em parede ou na própria infraestrutura de roteamento dos cabos através de bases e travessas pré-perfuradas, sistema de conexão a terra, acabamento com pintura epóxi na cor bege ou preta.

2.15.2 - A estrutura deverá ser fabricada em chapa de aço de 1,5 mm de espessura.

2.15.3 - Possuir porta frontal embutida em aço com visor em acrílico, fechadura e chave com segredo.

2.15.4 - Possuir laterais desmontáveis com aletas de ventilação, fechadura e chave com segredo.

2.15.5 - Deverão possuir planos de montagem (perfis) frontais e traseiros.

2.15.6 - Deverão permitir ajuste de profundidade dos planos de montagem.

2.15.7 - Possibilitar acessos para os cabos vindos do piso ou do teto; possibilitar a utilização de tampa canal, instalada sobre o canal vertical por encaixe, sem parafusos; possibilitar a instalação de painel de acabamento para finalização de uma fileira de racks; permitir a inserção de anéis de organização de cabos montados tanto na parte frontal quanto traseira do rack.

2.15.8 - Deverão ser fornecidos e instalados os seguintes acessórios: 1 (um) kit porca gaiola, 1 (uma) gaveta de ventilação com no mínimo 2 (dois) ventiladores e profundidade máxima de 30 cm e 1 (uma) calha com 6 tomadas tripolares no padrão vigente, todos com altura de 1U. Os acessórios deverão ser do mesmo fabricante do rack.

2.16 - Os cabos de fibra óptica deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.16.1 - Deverão ser multimodos de índice gradual, 65/125 µm melhorada para suportar até 10 Gbps.

2.16.2 - Deverão possuir, no mínimo, 2 pares de fibra.

2.16.2 - Fibras com buffer de 900 µm, envoltas em fios de aramida.

2.16.3 - Capa externa em material termoplástico não propagante à chama.

2.16.4 - Revestidos com polímero especial, avançado, impermeável e resistente a raios UV.

2.16.5 - Totalmente dielétricos.

2.16.6 - Flexíveis, construção tipo “Tight” de 900 µm e diâmetro reduzido.

2.16.7 - Possuir certificação para flamabilidade (UL Listed) impressa na capa externa.

2.17 - Os cordões ópticos deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.17.1 - Deverão ser multímodos de 62,5/125 µm para suportar até 10 Gigabit Ethernet, duplex, de 2,0 metros de comprimento, com perda de inserção máxima de 0,5 dB e perda de retorno máxima de –20 dB para 850/1300 nm, com tampa de proteção para os conectores.

2.17.2 - Terminações compatíveis com os distribuidores ópticos (DIO) e ativos de rede instalados na CMBH.

2.17.3 - Deverão, necessariamente, ser conectorizados, testados e certificados em fábrica, indicando perdas de inserção. Não serão aceitos cordões montados em campo.

2.17.4 - Deverão possuir, preferencialmente, cor laranja, que é o padrão de cor utilizado pela CMBH.

2.17.5 - O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.18 - Qualquer alteração em relação aos materiais citados nestas especificações estará sujeita à prévia aprovação por parte da CMBH.

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS REFERENTES AO ITEM ÚNICO:

3.1 - A CONTRATADA deverá entregar, até 15 dias do recebimento do Contrato assinado pela CMBH, catálogo fornecido pelo fabricante que emitiu a carta de solidariedade para a CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não tenha obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade, deverá ser entregue catálogo fornecido pelo fabricante dos materiais a serem utilizados durante a execução do serviço. O catálogo deverá ser, preferencialmente, original. Em caso de não possuir versão original, o mesmo poderá ser cópia legível contendo as características técnicas da solução ofertada. Preferencialmente, o catálogo deverá estar na versão do idioma Português - Brasil.

3.2 - O material adicional (buchas, parafusos, fitas adesivas, fitas isolantes, rebites, pregos, etc.), necessário ao serviço de instalação integral do sistema e que não estiver claramente especificado neste Anexo, será considerado como parte integrante do serviço e correrá por conta da CONTRATADA.

3.3 - Dentro da boa prática da engenharia, deverá a CONTRATADA observar, na execução dos trabalhos, as especificações técnicas constantes deste Anexo e assegurar a correta integração e funcionalidade do serviço.

3.4 - Todos os elementos do cabeamento estruturado/rede de dados deverão ser identificados pela CONTRATADA conforme classes da norma ANSI EIA/TIA 606: TR - link horizontal; sistema de aterramento; firestopping e cabos backbone. A identificação será feita com o uso de etiquetas resistentes à ação do tempo/umidade para impressão por transferência térmica.

3.5 - A CONTRATADA, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica, conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas, deverá prestar os serviços utilizando exclusivamente materiais fabricados pelo emissor da carta.

3.5.1 - Na hipótese de substituição dos materiais por outros de outro fabricante, deverá a licitante apresentar carta de solidariedade de fabricante dos materiais oferecidos em substituição.

3.5.2 - A substituição dos materiais somente será aceita pela CMBH após apresentação de justificativa do fabricante, apresentando o motivo pelo qual deixou de fornecer os materiais necessários.

3.6 - Toda a mão-de-obra necessária à execução do objeto licitado será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

3.7 - A CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado e especializado para garantir os serviços de manutenção, assistência técnica e assessorar a CMBH nas definições dos serviços (instalações de racks, instalação de fibras, instalação e remanejamento de pontos de telecomunicações, etc.).

3.8 - A CONTRATADA deverá possuir o número necessário de equipes para atender simultaneamente as instalações demandadas pela CMBH. Cada equipe deverá ser composta de, no mínimo: 1 (um) técnico e 1 (um) ajudante para a execução dos serviços de infraestrutura de rede descritos neste Anexo.

3.9 - A CONTRATADA, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pelo número de profissionais certificados pelo (s) fabricante (s), conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas para pontuação técnica, deverá prestar o serviço contratado com pelo menos 1 (um) profissional qualificado segundo esse critério em cada equipe. No caso de substituição de algum dos referidos profissionais, a CONTRATADA deverá encaminhar à CMBH os documentos que comprovem a mesma certificação do profissional substituto.

3.10 - Todos os funcionários da CONTRATADA deverão portar identificação quando da execução do serviço e utilizar os equipamentos de segurança exigidos por lei e pela boa prática da engenharia.

3.11 - A CONTRATADA deverá apresentar à CMBH a relação do pessoal que permanecerá nas dependências do prédio onde será executado o serviço.

3.12 - Antes do início da execução do serviço, a CMBH apresentará o responsável (da CONTRATADA) pelo trabalho à chefia do local onde o mesmo será executado.

3.13 - A instalação deverá, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a não afetar o funcionamento dos serviços já em operação na CMBH, garantindo a continuidade dos serviços de dados aos seus atuais usuários.

3.14 - No caso de necessidade de interrupção de outros serviços ou equipamentos em decorrência da instalação a ser efetuada, esta deverá estar devidamente planejada e ser acordada previamente com a CMBH.

3.15 - As obras civis necessárias à execução do objeto deverão ser executadas pela CONTRATADA, sem ônus para a CMBH, em horário a ser definido pela administração da CMBH, devendo ser tomadas todas as providências no sentido de se reduzir ao máximo a interferência no ambiente de trabalho.

3.16 - Ao final da instalação de dutos, calhas, j-hooks e canaletas, o piso, teto ou parede deverão ser refeitos pela CONTRATADA, de modo a retornar à situação original.

3.17 - Durante a instalação e os testes, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento e pela segurança do ferramental de instalação e instrumental de testes.

3.18 - Todo o serviço deverá ser executado diretamente pela CONTRATADA e de acordo com as posturas municipais.

3.19 - A CONTRATADA deverá providenciar e apresentar a ART de execução junto ao CREA-MG, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra ou serviço e, se necessário, o alvará expedido pela Prefeitura, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

3.20 - Qualquer dano causado pela CONTRATADA ou seus prepostos, seja por imperícia, acidente ou negligência, deverá ser reparado de imediato, sob pena de aplicação das penalidades previstas em Contrato e em lei.

3.21 - Caso ocorra atraso na execução do objeto, por culpa da CMBH, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

3.22 - O objeto contratado deverá ser executado no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do início da vigência do Contrato, mediante prévia solicitação da CMBH, em datas e prazos a serem acordados entre as partes, em cronograma específico.

3.22.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, durante toda a vigência do Contrato, telefone, fax e e-mail para a abertura de solicitações de serviços durante os dias úteis entre 8:00 e 18:00 horas.

3.22.2 - Para os fins deste item, deverão ser observados os prazos máximos de fornecimento, instalação e remanejamento estipulados a seguir, contados partir de cada solicitação a ser feita pela CMBH:

a)- até 10 (dez) pontos: 2 (dois) dias úteis;

b)- de 11 (onze) a 50 (cinqüenta) pontos: 7 (sete) dias úteis;

c)- de 50 (cinqüenta) pontos ou mais: 10 (dez) dias úteis;

d)- link de fibra óptica: 3 (três) dias úteis;

e)- rack e acessórios: 5 (cinco) dias úteis.

3.22.3 - Os pontos deverão ser entregues em perfeitas condições de operação, nas datas e nos prazos a serem pactuados pela CMBH e pela CONTRATADA, salvo quando ocorrerem situações excepcionais, devidamente comprovadas e formalmente aceitas pela CMBH.

3.22.4 - A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente do transporte até a CMBH de material e pessoal necessários à execução do serviço.

3.23 - Caso o material não corresponda ao definido neste Anexo, deverá a CONTRATADA providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de notificação expedida pela CMBH, a sua substituição visando ao atendimento das especificações exigidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato, no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

3.24 - Os testes finais de certificação do cabeamento deverão ser realizados com equipamento scanner de cabos para categoria 6, de acordo com o estabelecido pelas normas ANSI/TIA/EIA 568-B.1 e ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, apresentando relatório com, no mínimo, os seguintes parâmetros: pinagem (wire map), comprimento, next (near-end crosstalk), atenuação (insertion loss), psnext, elfext, pselfext, return loss, propagation delay, delay skew.

3.25 - Dentro do período de testes finais deverão ser executadas pela CMBH as seguintes atividades mínimas, para fins de aceite do serviço:

3.25.1 - Conferência da entrega da infraestrutura instalada: consiste na identificação e conferência de toda a infraestrutura instalada, com ênfase na integridade física.

3.25.2 - Testes de instalação: consistem na verificação do serviço de instalação, conferência das características exigidas, integridade física, conexão à rede, aterramento, isolamento, etc.

3.25.3 - Testes de ativação: consistem na colocação da infraestrutura em funcionamento e verificação de suas características funcionais, sistêmicas, de operação, de compatibilidade, etc.

3.26 - A CMBH se reserva o direito de determinar um período de até 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do serviço pela CONTRATADA, para que sejam aprofundados os testes finais funcionais, sistêmicos e de operação. Este período é considerado livre de falhas, devendo ser reiniciado a cada falha ocorrida e se estende do final da instalação até a data de aceitação definitiva da infraestrutura.

3.27 - Toda intervenção a ser feita pela CONTRATADA durante o período de testes finais deverá ser realizada sem ônus para a CMBH, independentemente do serviço já executado.

3.28 - Durante o período de testes finais deverão ser resolvidas todas as pendências de qualquer natureza (entrega, instalação, ativação, etc.), que porventura possam existir.

3.29 - Em nenhuma hipótese o período para a solução das pendências pela CONTRATADA poderá exceder a 10 (dez) dias úteis após a sua notificação, a partir do qual serão iniciados procedimentos para garantir os interesses da CMBH.

3.30 - Todas as facilidades disponíveis na infraestrutura instalada deverão ser testadas com todas as variações possíveis, através de testes específicos. Estas facilidades deverão ser demonstradas à CMBH pela CONTRATADA.

3.31 - Deverão ser observados pela CONTRATADA os seguintes prazos de garantia:

a)- para o serviço, garantia de funcionamento limitado ao prazo contratual.

b)- para os materiais cabos UTP, patch panels e tomadas RJ45 fêmea, garantia de 15 (quinze) anos, a contar da data de emissão do Termo de Aceite a que se refere o subitem 2.9.4.

3.31.1 - Durante o período de garantia, a CONTRATADA se compromete a executar os serviços de manutenção e assistência técnica necessária, sem quaisquer ônus para a CMBH, inclusive os relativos a transporte e a despesas acessórias.

3.31.2 - Caso a infraestrutura de rede apresente alguma avaria ou problema relacionado aos materiais passivos, independentemente da causa, a CONTRATADA terá os seguintes prazos máximos para atendimento e solução de problemas, contados do chamado inicial feito pela CMBH:

a)- 8 (oito) horas corridas em caso de defeito localizado;

b)- 4 (quatro) horas corridas em caso de parada parcial da rede.

c)- 2 (duas) horas corridas em caso de parada total da rede.

3.31.3 - Se o tempo de reparo for superior ao tempo estipulado no subitem anterior, a CONTRATADA deverá substituir, sem ônus para a CMBH, a parte defeituosa por outra equivalente e com a mesma ou superior configuração, enquanto perdurar o conserto.

3.31.4 - Independentemente das substituições anteriormente mencionadas, a CONTRATADA deverá trocar definitivamente a parte defeituosa, sem ônus para a CMBH, caso a correção dos vícios constatados não seja efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contado do chamado inicial feito pela CMBH.

3.32 - Os preços a serem cotados pela licitante para o ponto de rede, para o link óptico, para o rack e para remanejamento de ponto de rede deverão levar em consideração todas as despesas relativas à instalação e remanejamento do ponto, obras civis, fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra, bem como todas as outras despesas necessárias à execução do serviço.

3.33 - Havendo necessidade de executar o serviço solicitado fora do horário padrão da CMBH (horário padrão é aquele compreendido entre 8:00 e 18:00 horas de 2ª a 6ª feira dos dias úteis à CMBH), a CONTRATADA deverá ser comunicada com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência. Neste caso, o valor a ser pago pelo serviço terá um acréscimo de 60% em relação ao valor definido em Contrato para o horário padrão. A soma de todo e qualquer serviço solicitado para ser executado fora do horário padrão da CMBH está limitado a 10% (dez por cento) do valor previsto para os serviços a serem executados dentro do horário padrão da CMBH.

3.34 - A regra do subitem 3.33 não se aplica ao subitem 4 da proposta comercial (instalação e fornecimento de rack), tendo em vista que este serviço não será executado fora do horário padrão da CMBH.

3.35 - A CONTRATADA deverá fornecer relatório de atendimento contendo: descrição detalhada do serviço realizado, identificação dos pontos, data e hora de início e término do serviço e assinatura do profissional.